## 1.daļa
SIA "Bauskas slimnīca"
Tehniskā specifikācija cenu aptaujai
Elektriskās kušetes iegāde
N.p.k. |  | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 |  | Elektriska kušete | 1
1 | .1 | Ar divām sekcijām;
1 | .2 | Galvas caurums, kad netiek izmantots var aizvērt;
1 | .3 | Antibakteriāla, viegli tīrāma, ūdens izturīga virsma;
1 | .4 | Metāla rāmis;
1 | .5 | Galvas daļas sekcijas regulācija robežās no –20° līdz +85°
1 | .6 | Maksimālais pacienta svars 200 kg;
1 | .7 | Izmēri ne mazāki kā 180x60 cm (garums x platums);
1 | .8 | 4 riteņi kušetes pārvietošanai ar iespēju fiksēt statiskā pozīcijā, stāvot uz 4 stabilām kājām;
1 | .9 | Elektriska augstuma regulēšana robežās no 46 līdz 97 cm vai plašāk;
1 | .10 | Ar papīra ruļļa turētāju;
1 | .11 | Ar kājas slēdzi;
1 | .12 | Dažāda krāsu pieejamība, krāsu saskaņot pasūtīšanas brīdī.
Summa kopā EUR bez PVN:
Prasības pretendentam*:
1 |  | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas medicīniskās ierīces ES atbilstības deklarācija, atbilstoši direktīvai EEK 93/42, vai regulai 2017/745 un CE sertifikāts;
2 |  | Pretendenta rīcībā jābūt ne mazāk kā vienam servisa inženierim, kurš ir piedāvātās medicīniskās ierīces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums un servisa inženiera sertifikāts);
3 |  | Pretendentam jānodrošina apliecinājuma izsniegšanu par ierīces ražotāja sertificētu rezerves daļu pieejamību un medicīniskās ierīces tehnisko apkalpošanu noteiktajā garantijas laikā un ražotāja paziņotajā medicīniskās ierīces resursu periodā, ja tāds ir noteikts un ja medicīniskās ierīces īpašnieks vai turētājs izvēlas šādu apkalpošanu medicīniskās ierīces resursu periodā;
4 |  | Pretendentam jānodrošina, piegādātās medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces galveno funkciju un garantētā elektroapgādes režīma raksturlielumu pārbaudi, un jānodod pārbaudi apliecinošie dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu;
5 |  | Pretendentam jānodrošina medicīniskās ierīces lietotāju apmācību, izsniedzot apliecinošu dokumentu, kurā norāda apmācīto personu, personu, kura veikusi apmācību, un apmācības veikšanas datumu;
6 |  | Nododot ekspluatācijā medicīnisko ierīci, piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā nodošanu, kā arī servisa rokasgrāmatas sadaļu, kurā norādītas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes periodiskums, tajās iekļautie darbi (tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes ar norādītiem atbilstības kritērijiem) un nomaināmie materiāli;
7 |  | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši.
*Prasības tiek izpildītas atbilstoši iekārtas klasei