## Procedūru galds I
Tehniskā specifikācija/tehniskais - finanšu piedāvājums
Identifikācijas Nr. BS 2023/10-C
1.daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Procedūru galds - 2 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Izgatavots no nerūsējošā tērauda
2. | 2 atvilktnes ar rullīšu vai lodīšu un pretizkrišanas mehānismu
2.1. | 1 atvilktnes augstums 90 (±5) mm
2.2. | 1 atvilktnes augstums 175 (±5) mm
3. | Darba virsma ar paaugstinātām apmalēm
4. | Galda apakšējā daļā atvērta tipa plaukts
5. | Rokturis galda pārvietošanai
6. | 4 riteņi ar diametru vismaz 7,5 cm, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
7. | Gabarītizmēri 45x65x85 (±5) cm (dziļums x platums x augstums)
8. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Procedūru galds II
Tehniskā specifikācija/tehniskais - finanšu piedāvājums
Identifikācijas Nr. BS 2023/10-C
2.daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Procedūru galds - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Izgatavots no nerūsējošā tērauda
2. | 4 atvilktnes ar rullīšu vai lodīšu un pretizkrišanas mehānismu
2.1. | 2 atvilktņu augstums 90 (±5) mm
2.2. | 2 atvilktņu augstums 175 (±5) mm
2.3. | Komplektācijā 2 saderīgi ar atvilktni sadalītāji
2.4. | Komplektācijā 2 saderīgi ar atvilktni neslīdošie paklāji
3. | Darba virsma ar paaugstinātām apmalēm
4. | Rokturis galda pārvietošanai
5. | 4 riteņi ar diametru vismaz 7,5 cm, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
6. | Gabarītizmēri 45x65x85 (±5) cm (dziļums x platums x augstums)
7. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Procedūru galds III
Tehniskā specifikācija/tehniskais - finanšu piedāvājums
Identifikācijas Nr. BS 2023/10-C
3.daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Procedūru galds - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Izgatavots no nerūsējošā tērauda
2. | 1 atvilktne ar rullīšu vai lodīšu un pretizkrišanas mehānismu
2.1. | Atvilktnes augstums 90 (±5) mm
2.2. | Komplektācijā saderīgs ar atvilktni sadalītājs
3. | Galda apakšējā daļā atvērta tipa plaukts
4. | Komplektācijā saderīgs ar galdu nerūsējošā tērauda izbīdāms plaukts
4.1. | Stiprināms pie galda
5. | Darba virsma ar paaugstinātām apmalēm
6. | Rokturis galda pārvietošanai
7. | 4 riteņi ar diametru vismaz 7,5 cm, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
8. | Gabarītizmēri 45x45x85 (±5) cm (dziļums x platums x augstums)
9. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Procedūru galds IV
Tehniskā specifikācija/tehniskais - finanšu piedāvājums
Identifikācijas Nr. BS 2023/10-C
4.daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Procedūru galds - 2 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Izgatavots no nerūsējošā tērauda
2. | Vismaz 2 atvilktnes ar sliedes-ruļļu un pretizkrišanas mehānismu
3. | Galda apakšējā daļā atvērta tipa plaukts
4. | Pie korpusa stiprinājums atkritumu traukam
5. | Ar stiprinājumu saderīgs atkritumu trauks
6. | Virsma ar padziļinājumu
7. | 4 riteņi ar diametru vismaz 10 cm, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
8. | Stūros aizsargi
9. | Gabarītizmēri 85x65x95 (±15) cm (garums x platums x augstums)
10. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Aprūpes rati
Tehniskā specifikācija/tehniskais - finanšu piedāvājums
Identifikācijas Nr. BS 2023/10-C
5.daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Aprūpes rati - 2 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Piemēroti lietošanai veselības aprūpes iestādē
2. | Rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda
3. | Sadalīti neatkarīgās savākšanas un atvērta tipa izsniegšanas daļās
4. | Vismaz 2 veļas maisu turētāji ar vākiem
5. | Vāku atvēršana ar pedāli
6. | Pirms piegādes saskaņot vāku krāsas
7. | Izsniegšanas daļa ar vismaz 3 nerūsējošā tērauda vai ekvivalentiem plauktiem
8. | Vismaz četri riteņi, no tiem vismaz divi ir aprīkoti ar individuālo bremzi vai nodrošināta centrālās bremzes sistēma
9. | Riteņu diametrs ne mazāks par 12,5 cm
10. | Stūros gumijas aizsargi
11. | Ārējie izmēri ne lielāki par 160 x 70 x 120 cm
12. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā