## Procedūru galds I
Tehniskā specifikācija/tehniskais - finanšu piedāvājums
Identifikācijas Nr. BS 2023/11-C
1.daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Procedūru galds - 2 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Izgatavots no metāla ar pulverkrāsas pārklājumu
2. | 2 atvilktnes ar rullīšu vai lodīšu un pretizkrišanas mehānismu
2.1. | 1 atvilktnes augstums 90 (±5) mm
2.2. | 1 atvilktnes augstums 175 (±5) mm
3. | Darba virsma ar paaugstinātām apmalēm
4. | Galda apakšējā daļā atvērta tipa plaukts
5. | Rokturis galda pārvietošanai
6. | 4 riteņi ar diametru vismaz 7,5 cm, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
7. | Gabarītizmēri 45x65x85 (±5) cm (dziļums x platums x augstums)
8. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Procedūru galds II
Tehniskā specifikācija/tehniskais - finanšu piedāvājums
Identifikācijas Nr. BS 2023/11-C
2.daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Procedūru galds - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Izgatavots no metāla ar pulverkrāsas pārklājumu
2. | 4 atvilktnes ar rullīšu vai lodīšu un pretizkrišanas mehānismu
2.1. | 2 atvilktņu augstums 90 (±5) mm
2.2. | 2 atvilktņu augstums 175 (±5) mm
2.3. | Komplektācijā 2 saderīgi ar atvilktni sadalītāji
2.4. | Komplektācijā 2 saderīgi ar atvilktni neslīdošie paklāji
3. | Darba virsma ar paaugstinātām apmalēm
4. | Rokturis galda pārvietošanai
5. | 4 riteņi ar diametru vismaz 7,5 cm, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
6. | Gabarītizmēri 45x65x85 (±5) cm (dziļums x platums x augstums)
7. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Procedūru galds III
Tehniskā specifikācija/tehniskais - finanšu piedāvājums
Identifikācijas Nr. BS 2023/11-C
3.daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Procedūru galds - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | Izgatavots no metāla ar pulverkrāsas pārklājumu
2. | 1 atvilktne ar rullīšu vai lodīšu un pretizkrišanas mehānismu
2.1. | Atvilktnes augstums 90 (±5) mm
2.2. | Komplektācijā saderīgs ar atvilktni sadalītājs
3. | Galda apakšējā daļā atvērta tipa plaukts
4. | Komplektācijā saderīgs ar galdu nerūsējošā tērauda izbīdāms plaukts
4.1. | Stiprināms pie galda
5. | Darba virsma ar paaugstinātām apmalēm
6. | Rokturis galda pārvietošanai
7. | 4 riteņi ar diametru vismaz 7,5 cm, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
8. | Gabarītizmēri 45x45x85 (±5) cm (dziļums x platums x augstums)
9. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu.
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā