## Termoprinteris
Tehniskā specifikācija/tehniskais - finanšu piedāvājums
Identifikācijas Nr. BS 2024/6-C
1.daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Termoprinteris - 5 gab.* |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1. | TSC TDP-225W vai ekvivalents
2. | Paredzēts aproču drukāšanai
3. | Paredzēts lietošanai medicīnas iestādē
4. | Integrēts ar IS Ārstu birojs
5. | Tikai termodrukas iespējas
6. | LCD ekrāns
7. | Maksimālais izdrukas platums vismaz 52 mm
8. | Maksimālais izdrukas ātrums vismaz 127 mm/sec
9. | Izdrukas kvalitāte vismaz 203 dpi
10. | Vismaz 4 MB zibatmiņa (flash)
11. | Vismaz 8 MB brīvpiekļuves atmiņa (RAM)
12. | Iebūvēts slots SD atmiņas kartei vismaz līdz 4GB
13. | Iebūvēts Internet Ethernet
14. | Ir USB 2.0
15. | USB hosts tiešai skenera pieslēgšanai
16. | Var lietot aproces drukai no jebkura ražotāja
17. | Komplektācijā aproču programmatūra, saderīga ar Windows
18. | Komplektācijā USB kabelis
19. | Barošanu nodrošina standarta 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
20. | Pacientu identifikācijas aproces- 5000* gab. | Ražotājs: |  | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Modelis:
20.1. | Saderīgas ar piedāvāto termoprinteri
20.2. | No polistirola
20.3. | Apdrukājamas ar termodrukas iespējām
20.4. | Antibakteriālas
20.5. | 19 mm x 290 mm (platumsxgarums)
20.6. | Marķējumi
20.6.1. | Black Mark (uz āru)
20.6.2. | Label gap
20.7. | Uztinums - drukājamā puse uz iekšu
20.8. | Ruļļa izmērs: iekšējais diametrs 38mm, maksimālais ārējais diametrs 150mm
20.9. | Aproces viena no otras ir atdalītas ar perforāciju
20.10. | Aproce aizstiprinās ar aizlīmēšanu
20.11. | Līmes sastāvs nav toksisks
20.12. | Pēc noņemšanas aprocei ir jābūt bojātai, lai atkārtoti izmantot nebūtu iespējams
20.13. | Saskarsmē ar ādu nav toksisks, nekairina ādu
20.14. | Var izvēlēties aproces krāsu pirms piegādes
20.14.1 | Viena no aproces krāsām ir balta
21. | Citas prasības:
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Termoprintera uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā apkopes un remonti ir bez maksas
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
*Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar maksimālo līguma summu (9900,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (12 mēneši).