## Medpreces
Tehniskā specifikācija/tehniskais - finanšu piedāvājums
Identifikācijas Nr. BS 2024/10-C
Daļas Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
1. | Spirometrs maksimālās izelpas plūsmas noteikšanai - 1 gab. | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Ražotāja noteikts apkopes biežums:
1.1. | Paredzēts maksimālās izelpas plūsmas (Peak Expiratory Flow) mērīšanai
1.2. | Atbilst standartam EN 13826
1.3. | Mehāniskais
1.4. | Mērīšanas diapazons vismaz 60 l/min - 900 l/min
1.5. | Mērīšanas precizitāte ne vairāk kā ±20 l/min
1.6. | Mērīšanas izšķirtspēja ne vairāk par 10 l/min
1.7. | Ar regulējamu krāsu zonu sistēmu
1.8. | Komplektācijā ar plastmasas uzgaļi
1.8.1. | Uzgalis daudzreizlietojams un dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem
1.9. | Komplektācijā vismaz 1000 gab. vienreizlietojami uzgaļi, saderīgi ar piedāvāto spirometru
1.10. | Garantija vismaz 24 mēneši
1.11. | Garantijas laikā apkopes un remonti ir bez maksas ( ja ir attiecināms)
1.12. | Sibelmed DATOSPIR PEAK-10 vai eekvivalents
2. | Glikometra testa strēmeles Accuchek -1000 gab* | Ražotājs: |  | Vienas vienības(iepakojums) cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Modelis:
2.1. | Paredzēti kvantitatīvai glikozes koncentrācijas noteikšanai asinīs
2.2. | Ir savietojami ar lietotāja rīcībā esošajiem Accu Chek (Roche Diagnostics) glikometriem
2.3. | Iepakojumā vismaz 50 gab. testa strēmeles
2.4. | Līguma darbības laikā Slimnīca jānodrošina ar papildus bezmaksas 4 Accu-Chek glikometriem
2.5. | Testa strēmeļu derīguma termiņš vismaz 6 mēneši
3. | Neirostimulācijas elektrodi - tasinstūra formas
3.1. | Standarta 2 mm konektors
3.2. | Pašlīpoša virsma
3.3. | Iepakojumā 4 gab.
3.4. | Paredzēts lietošanai ar Tenscare Tens 2 |  |  | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
3.5. | Elektrodu derīguma termiņš vismaz 6 mēneši
3.6. | Aktīvās virsmas laukums 50x50 (±5) mm - 50 iepakojumi* | Ražotājs:
Modelis:
3.7. | Aktīvās virsmas laukums 50x100 (±10) mm - 50 iepakojumi* | Ražotājs:
Modelis:
4. | Neirostimulācijas elektrodi - apļveida formas
4.1. | Standarta 2 mm konektors
4.2. | Pašlīpoša virsma
4.3. | Iepakojumā 4 gab.
4.4. | Paredzēts lietošanai ar Tenscare Tens 2 |  |  | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
4.5. | Elektrodu derīguma termiņš vismaz 6 mēneši
4.6. | Aktīvās virsmas diametrs 50 (±5) mm - 25 iepakojumi* | Ražotājs:
Modelis:
4.7. | Aktīvās virsmas diametrs 70 (±5) mm - 25 iepakojumi* | Ražotājs:
Modelis:
5. | Citas prasības:
Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu/medicīnas preci
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā
*Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar maksimālo līguma summu (9900,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (12 mēneši).