## Saturs
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Daļa | Nosaukums
1.daļa | Neiroloģiskais āmurs
2.daļa | Izmeklēšanas lukturis - pildspalva
3.daļa | Ierīce redzes asuma pārbaudei
4.daļa | Mērlente
5.daļa | Medicīniskā kušete
6.daļa | Instrumentu galds
7.daļa | Bērnu izmeklēšanas galds
8.daļa | Aizslietnis (pārvietojams)
9.daļa | Medicīniskie svari ar auguma mērītāju (pieaugušajiem)
10.daļa | Medicīniskā lampa
11.daļa | Zīdaiņu svari ar augummēru
12.daļa | Oftalmoskops
13.daļa | Otoskops
14.daļa | Krāsu redzes tests
15.daļa | Izelpas pīķa plūsmas noteikšanas ierīce

## Āmurs
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Neiroloģiskais āmurs - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Buck tipa
2. | Rokturis no metāla
3. | Garums 20 ± 2 cm
4. | Svars līdz 100 g
5. | Kawe 07.45130.001 vai ekvivalents
6. | Var apstrādāt ar standarta dezinfekcijas līdzekļiem
7. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Garantija vismaz 24 mēneši
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Lukturis
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Izmeklēšanas lukturis - pildspalva - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Piemērots lietošanai ārstniecības iestādē
2. | Poga luktura ieslēgšanai/izslēgšanai
3. | LED gaisma
4. | Izgatavots no metāla
5. | Barošanu nodrošina AA vai AAA baterijas
6. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Garantija vismaz 24 mēneši
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Tabula
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Ierīce redzes asuma pārbaudei - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Paredzēta pieaugušo un bērnu redzes pārbaudei
2. | Redzes asuma skala 3 m vai 5 m attālumam (saskaņot pirms piegādes attāluma vērtību)
3. | Vienmērīgs tabulas fona apgaismojums
4. | Dienas gaismas spuldze
5. | Spuldze iebūvēta tabulas korpusā
5.1. | Spuldzi iespējams nomainīt
6. | Akrila ekrāns
7. | Stiprināma pie sienas
8. | Barošanu nodrošina 220-230 V 50-60 Hz elektriskais tīkls
9. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Mērlente
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 4. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Mērlente - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr.
Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
1. | Garums vismaz 210 cm
2. | Platums 1-1,5 cm
3. | Izgatavota no elastīga materiāla ar plastmasas vai ekvivalenta materiāla korpusu
4. | Iedaļas vērtība 1 mm
5. | Uz mērlentes skala ar vismaz cm atzīmēm
6. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Garantija vismaz 24 mēneši
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Medicīniskā kušete
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 5. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Medicīniskā kušete - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | 2 sekciju
2. | Regulējama muguras daļa vismaz no 0° līdz 80° leņķim
3. | Virsmas kopējais izmērs 65±5 x 195±10 cm
4. | Elektriski regulējams augstums ar pulti un/vai pedāli
5. | Augstuma regulācija vismaz 45-90 cm diapazonā
6. | Izbīdāmi riteņi kušetes pārvietošanai
7. | Kušetes kāju regulācija, lai nodrošinātu stabilu kušetes novietošanu uz nelīdzenas virsmas
8. | Komplektācijā iekļauts papīra ruļļa turētājs
9. | Pirms piegādes virsmas krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju
10. | Maksimālā pieļaujamā drošas lietošanas slodze vismaz 200 kg
11. | Barošanu nodrošina 220-230 V 50-60 Hz elektriskais tīkls
12. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Instrumentu galds
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 6. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Instrumentu galds - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Izgatavots no metāla ar pulverkrāsas pārklājumu vai no nerūsējoša tērauda
2. | Rokturi galda pārvietošanai
3. | Atviktņu bloks ar vismaz 1 atvilktni ar sliedes-ruļļu un pretizkrišanas mehānismu
4. | Galdiņa apakšējā daļā atvērta tipa plaukts
5. | Pie korpusa stiprinājums atkritumu traukam
6. | Ar stiprinājumu saderīgs atkritumu trauks
7. | 4 riteņi ar diametru vismaz 10 cm, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
8. | Gabarītizmēri 85 x 65 x 95 (±15) cm (garums x dziļums x augstums)
9. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Garantija vismaz 24 mēneši
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Bērnu izmeklēšanas galds
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 7. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Bērnu izmeklēšanas galds - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Galdam vismaz viens atvērta tipa plaukts un vismaz 1 atvilktne
2. | Galda virsmai aizmugurē un sānos malas aizsardzībai pret bērna izkrišanu
3. | Komplektācijā galda virsmai piemērots matracis vai pārvilkta, polsterēta virsma
4. | Galds novietots uz četriem riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
5. | Galda virsmas augsums 95±15 cm
6. | Galda virsmas izmērs ne mazāks par 60 x 60 cm
7. | Pirms piegādes virsmu krāsa/krāsas jāsaskaņo ar pasūtītāju
8. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Aizslietnis pārvietojams
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 6. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Aizslietnis (pārvietojams) - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Aizslietnim vismaz 2 sekcijas
2. | Kopējais aizslietņa platums vismaz 120 cm
3. | Aizslietņa augstums vismaz 160 cm
4. | Novietots uz riteņiem ar bremzi
5. | Visas daļas dezinficējamas izmantojot standarta dezinfekcijas līdzekļus
6. | Pirms piegādes krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju
7. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Medicīniskie svari
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 9. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Medicīniskie svari ar auguma mērītāju (pieaugušajiem) - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Piemēroti pacientu svēršanai
2. | Elektroniski
3. | Mērījumu diapazons vismaz līdz 250 kg
4. | Iedaļas vērtība ne lielāka par 0,1 kg
5. | Aprīkoti ar līmeņrādi
6. | Ar svariem integrēts displejs
7. | M marķējums
8. | Barošanu nodrošina standarta baterijas un/vai 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
9. | Ar svariem integrēts auguma mērītājs
9.1. | Teleskopisks
9.2. | Mērīšanas diapazons vismaz no 600 līdz 2000 mm
9.3. | Izšķiršanas spēja ne sliktāka par 5 mm
10. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Medicīniskā lampa
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 10. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Medicīniskā lampa - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Piemērota pacientu apskatei
2. | Gaismas spilgtums vismaz 12000 Lux 1 m attālumā (vai ekvivalents pie citiem attālumiem)
3. | LED gaismas avots ar darbības mūžu vismaz 20000 h
4. | Regulējams lampas augstums vismaz līdz 170 cm
5. | Krāsa temperatūra vismaz 4000 K
6. | Lampu iespējams pozicionēt nepieciešamajā leņķī pret statīvu
7. | Spuldzes darba radiuss vismaz 70 cm
8. | Novietota uz vismaz 5 riteņiem, no kuriem vismaz 1 ar bremzi
9. | Barošanu nodrošina 220-230 V 50-60 Hz elektriskais tīkls
10. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Zīdaiņu svari
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 11. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Zīdaiņu svari ar augummēru - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Piemērots lietošanai ārstniecības iestādē
2. | M marķējums
3. | Piemērots zīdaņu svara un auguma noteikšanai
4. | Mērījumu diapazons vismaz 0 – 20 kg
5. | Mērījumu kļūda ± 5 g vai mazāk svēršanai vismaz līdz 5 kg
6. | Mērījumu kļūda ± 10 g vai mazāk pārējā svēršanas diapazonā
7. | Nolasījuma iedaļas vērtība ne vairāk par 5g
8. | Ieliekta svaru platforma vai platforma ar apmalēm, lai novērstu zīdaiņa nokrišanu
9. | Svari aprīkoti ar zīdaiņu augummēru
10. | Tiek piegādāti kopā ar ratiņiem
11. | Izgatavoti no nerūsējoša tērauda vai metāla ar pulvekrāsas pārklājumu, kuru iespējams tīrīt ar standarta dezinfekcijas līdzekļiem
12. | Aprīkoti ar 2 - 3 plauktiem (uz augstākā plaukta iespējams novietot svarus)
13. | Augstākām plauktam vismaz 3 pusēs paaugstinātas maliņas, lai novērstu priekšmetu izkrišanu
14. | Aprīkoti ar 4 antistatiskiem riteņiem, vismaz 10 cm diametrā
15. | Vismaz 2 riteņi ar bremzi
16. | Galdiņa gabarītzmēri saderīgi ar piedāvāto svaru izmēru -svarus iespējams novietot uz ratiņu augstākā plaukta virsmas
17. | Galdiņa augstums 90 cm ±10 cm
18. | Vismaz vienā sānā ir rokturi vieglākai pārvietošanai
19. | Barošanu nodrošina 220-230 V 50-60 Hz elektriskais tīkls un baterijas
20. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Oftalmoskops
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 12. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Oftalmoskops - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Iespējami vismaz sekojošie gaismas stara veidi:
1.1. | Liels atvērums
1.2. | Mazs atvērums
1.3. | Sprauga
1.4. | Polāro koordinātu mērķis
2. | Fokusēšanas lēcas diapazons vismaz -25,0 D līdz + 35,0 D
3. | LED gaismas avots
4. | Metāla rokturis ar integrētu akumulatoru
5. | Komplektācijā akumulatora lādētājs uzlādei no standarta 220/230 V 50/60 Hz elektriskā tīkla
6. | Komplektācijā statīvs, somiņa vai cits risinājums oftalmoskopa uzglabāšanai
7. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Otoskops
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 13. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Otoskops - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Izkliedēta gaisma
2. | Darbojas ar standarta baterijām (AA vai AAA) vai uzlādējams ar akumulatoru
3. | LED gaismas avots
3.1. | Apgaismojums vismaz 4200 lux 15 mm distancē
4. | Vismaz 3x palielināms stikls
5. | Komplektācijā ar divu dažādu izmēru uzgaļiem 50 izmeklējumiem
6. | Komplektācijā statīvs, somiņa vai cits risinājums oftalmoskopa uzglabāšanai
7. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Krāsu tabula
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 14. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Krāsu redzes tests - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Paredzēts krāsu redzes novērtēšanai bērniem un pieaugušajiem
2. | Nosaka vismaz sarkanās (protan), zaļās (deutan), zilās/dzeltenās (tritan) krāsu redzes problēmas
3. | Sastāv no vismaz 10 testa plāksnēm
4. | Testa plāksnes paredzētas dažādām vecuma grupām (piemēram, skaitļi pieaugušajiem, simboli bērniem vai līdzvērtīgs risinājums)
5. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Garantija vismaz 24 mēneši
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Spirometrs
“Ģimenes ārsta aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/20
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 15. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Izelpas pīķa plūsmas noteikšanas ierīce- 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā:
1. | Paredzēts maksimālās izelpas plūsmas (Peak Expiratory Flow) mērīšanai
2. | Atbilst standartam EN 13826
3. | Mehāniskais
4. | Mērīšanas diapazons vismaz 60 l/min - 800 l/min
5. | Mērīšanas precizitāte ne vairāk kā ±20 l/min
6. | Mērīšanas izšķirtspēja ne vairāk par 10 l/min
7. | Ar regulējamu krāsu zonu sistēmu
8. | Komplektācijā ar plastmasas uzgaļi
8.1. | Uzgalis daudzreizlietojams un dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem
9. | Komplektācijā vismaz 250 gab. vienreizlietojami uzgaļi, saderīgi ar piedāvāto spirometru
10. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā