## Bērnu izmeklēšanas galds
“Speciālistu kabinetu aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr.BS 2024/42-C
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Bērnu izmeklēšanas galds - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
1. | Galdam vismaz viens atvērta tipa plaukts un vismaz 1 nodalījums ar durvīm
2. | Galda virsmai aizmugurē un sānos malas aizsardzībai pret bērna izkrišanu
3. | Komplektācijā galda virsmai piemērots matracis vai pārvilkta, polsterēta virsma
4. | Galds novietots uz četriem riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
5. | Galda virsmas augstums 95±15 cm
6. | Galda virsmas izmērs ne mazāks par 60 x 60 cm
7. | Pirms piegādes virsmu krāsa/krāsas jāsaskaņo ar pasūtītāju
8. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā

## Krioterapijas iekārta
“Speciālistu kabinetu aprīkojuma iegāde”
Identifikācijas Nr. BS 2024/42
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
Krioterapijas iekārta - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
1. | Paredzēts darbam ar sašķidrināto slāpekli
2. | Piemērots dermotoloģijas krioterapijas procedūrām
3. | Slāpekļa uzturēšana šķidrā formā vismaz 20 stundas
4. | Rezervuāra tilpums 500 ml ± 100 ml
5. | Integrēta aukstumizolējoša josla, lai pasargātu ārstniecības personas rokas no apsaldēšanas
6. | Iekārta aprīkota ar drošības ventīli un dozatoru
7. | Piemērota darbam gan ar labo, gan ar kreiso roku
8. | Komplektācijā vismaz:
8.1. | Standarta uzgaļu komplekts (vismaz 4 dažādu diametru taisnie izsmidzinātājuzgaļi)
8.2. | Taisns pagarināts uzgalis
8.3. | Liekts uzgalis
8.4. | Statīvs uzgaļu uzglabāšanai
9. | Citas prasības:
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā