## Dermatoskops
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Cena, EUR bez PVN | Piegādes laiks, nedēļas
Dermatoskops - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
1. | Manuālais dermatoskops
2. | Polarizēta gaisma
3. | Nepolarizēta gaisma
4. | Paralēla polarizācija
5. | LED gaismas avoti
6. | 365 nm UV gaisma
7. | 3 līmeņu apgaismojuma regulēšana
8. | Piemērots kontakta un bezkontakta dermatoskopijai
9. | Kontakta plate noņemama, autoklavējama
10. | Integrēts akumulators
11. | Akumulatora uzlādes līmeņa indikators
12. | Komplektācijā lādētājs
13. | Lēcas diametrs vismaz 30 mm
14. | Palielinājums vismaz 10x
15. | Iekļauti visi daudzreizlietojami un vienreizlietojami piederumi un komponentes, kas nepieciešami ierīces darbībai
16. | Citas prasības:
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā