## LEDpaneli
2.pielikums
LED griestu paneļu iegāde un uzstādīšana SIA “Bauskas slimnīca” telpām
Identifikācijas Nr. BS 2025/4-CA
Tehniskā specifikācija/finanšu piedāvājums
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena bez PVN, EUR | Visa apjoma cena ar PVN, EUR
LED griestu panelis 60 x 60cm jauda 28 w 4000K - 200gb. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745:
1. | Paredzēts darbam iekštelpās
2. | Piemērots montāžai iekārtos griestos un virsapmetuma motāžas rāmī.
3. | Komplektācijā ir ātrais kontaktu savienojumas
4. | Citas prasības:
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā LED paneļu remonti ir bez maksas
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā