## Urofloumetrija
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Urofloumetrijas iekārtas iegāde - 1 gab. |  | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Klase pēc regulas 2017/745:
1. | Automātiskā testa uzsākšana
2. | Automātiskā testa apstāšanās
3. | Automātiskā artefaktu mazināšana
4. | Siroky plūsmas grafiks
5. | Liverpool un Miskolc nomogramas
6. | Digitāls svara sensors
7. | Automātiskā bezvadu urofloumetrijas ierakstīšana un analīze
8. | Automātiskā plūsmas un tilpuma skalas izvēle
9. | Pacientu datubāzes izveidošana
10. | Analīzes rezultātu atskaites pielāgošana Pasūtītāja nepieciešamajam, ir iespēja ievietot slimnīcas logo
11. | Analīzes rezultātu atskaites ģenerēšana, drukāšana un saglabāšana .pdf vai ekvivalentā datu formātā ar pacienta datiem, rezultātiem, nomogrāmām
12. | Komplektācijā:
12.1. | Programmatūra urofloumetrijas procedūras veikšanai, savietojama ar iekārtu
12.2. | Statīvs
12.3. | Urofloumetrijas krēsls
12.4. | Komplektācijā visi papildus nepieciešami piederumi urofloumetrijas procedūras veikšanai (tilpne, savienojumi)
13. | Citas prasības:
Iekārtas un programmatūras uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 48 stundu laikā darba dienās
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcija latviešu valodā