1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Elektriķa pakalpojumu nodrošināšana SIA “Bauskas slimnīca” vajadzībām   Identifikācijas numurs BS 2026/1-CA

I. Darba izpildes nosacījumi

- Elektriķa pakalpojumi tiek sniegti pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

- Pasūtītājs informē par pakalpojuma nepieciešamību, sazinoties ar Izpildītāju telefoniski vai elektroniski, nosūtot pieprasījumu e-pastā.

- Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma apseko objektu, sastāda darba izpildei nepieciešamo izmaksu tāmi un nosūta to uz Pasūtītāja e-pastu.

- Par konkrētā darba izpildes termiņu Pasūtītājs (Pasūtītāja kontaktpersona) vienojas ar Izpildītāju, kas nevar pārsniegt 7 (septiņas) darba dienas no tāmes saskaņošanas dienas.

- Ja pakalpojums nepieciešams steidzami (avārijas remontdarbi), Izpildītājam objekta apsekošana un avārijas situācijas novēršana jānodrošina 4 (četru) stundu laikā no pieprasījuma brīža.

- Pakalpojuma sniegšanas laikā tiek ievēroti normatīvie akti, kas attiecas uz veicamā darba izpildi.

- Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai darbi tiktu veikti izmantojot atbilstošus materiālus, instrumentus un tehniskos risinājumus.

- Izpildītājs nodrošina pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām visa līguma darbības termiņa laikā. Ja Pasūtītājam nepieciešams darbs, kas nav minēts Finanšu piedāvājumā, par pakalpojuma cenu Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas atsevišķi.

- Pēc kvalitatīva darba pabeigšanas tiek parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts no Izpildītāja un objekta, kurā tika veikti darbi, atbildīgās personas puses.

- Izpildītājs nodrošinās paveiktā darba garantiju 12 (divpadsmit) mēnešus no darbu pieņemšanas un nodošanas dienas.

II. Orientējoši veicamie darbi (tiks pasūtīti, ja būs nepieciešami)

Bojātas rozetes, slēdža, lampas demontāža

Jaunas drošinātāju kastes uzstādīšana

Jaunu automātisko drošinātāju uzstādīšana

Jauna strāvas vada uzstādīšana

Jaunas rozetes uzstādīšana

Jauna slēdža uzstādīšana

Dubultā elektriskā slēdža uzstādīšana

Jauna gaismekļa uzstādīšana

Jauna gaismekļa ar kustības sensoru uzstādīšana

Jauna vadu kanāla uzstādīšana

Jaunas nozarkārbas uzstādīšana

Jaunu strāvas vadu savienošana nozarkārbā

Bojātas rozetes remonts

Esoša strāvas vada bojājuma atrašana un remonts

Bojāta slēdža remonts

Bojāta gaismekļa remonts

Strāvas voltāžas, stipruma un pretestības atsevišķi mērījumi, kas nav saistīti ar remonta darbiem

Kontrolskaitītāja montāža

Kontrolskaitītāja demontāža

Apgaismojuma kustības sensora regulēšana

Apgaismojuma kustības sensora uzstādīšana

Apgaismojuma kustības sensora demontāža

Piekarkabeļa AMKA uzstādīšana ar spriegošanu

Uzkares āķu montēšana ar lentu

Automātikas bojājumu konstatēšana un remonts

Elektrisko vadu montāža aizsargapvalkā (cietā caurule, gofra)

Vadu kanāla frēzēšana mīkstā apmetumā

Vadu kanāla frēzēšana cietā apmetumā

Pasūtītāja elektrības sadales skapju apkope 2 reizes gadā (skapja izslaucīšana, savienojumu pārbaude)

Sadales skapja iekšējās sistēmas apzināšana un izdruku ielīmēšana skapī

Pasūtītāja struktūrvienību rīkoto pasākumu nodrošināšana ar elektrības padevi no tuvākā strāvas ņemšanas punkta vai izmantojot pārvaldes ģeneratoru. (Pasākumu plāns tiks saskaņots vismaz 2 nedēļas pirms plānotā pasākuma)

Elektrisko dekorāciju pievienošana strāvai/atvienošana (egļu lampiņas, laternu dekori u.c.)

Degušu vai kusušu vadu nomaiņa

Vadu degšanas vai kušanas iemesla konstatēšana, novēršana

Sadalnes ievadslēdžu nomaiņa

Sadalnes ievadslēdžu un nulles kopnes silšanas iemesla konstatācija, novēršana

Sadalnes B fāžu kontaktu savienojumu nomaiņa

Sadalnes B fāžu kontaktu savienojumu silšanas iemesla konstatācija, novēršana

Drošinātāju nomaiņa uz automātslēdžiem

Drošinātāju silšanas iemesla ievadsadalnē konstatācija, novēršana

Uz ēkas fasādes esošu prožektoru remonts

Uz ēkas fasādes esošu prožektoru nomaiņa

Prožektoru uzstādīšana uz ēkas fasādes

Konsultēšana ēkas energoefektivitātes uzlabošanai

Dekorāciju elektrovadu pievienošana pie strāvas avota

Dekorāciju elektrovadu atvienošana no strāvas avota

Dekorāciju elektrovadu remonts

Ievietojamo un izceļamo strūklaku elektrosūkņu remonts

Ievietojamo un izceļamo strūklaku elektrosūkņu nomaiņa

Strāvas zudumu noteikšana