## Lapa1
3.pielikums pie cenu aptaujas "Divu kondicionieru piegāde un uzstādīšana SIA “Bauskas slimnīca”, ID BS 2026/7-CA nolikuma
Tehniskais-finanšu piedāvājums
Nr. p.k. | Kondicioniera jauda dzesējot, kW | Daudzums (gab.) |  | Ražotājs, modelis* | Cena par vienību, EUR bez PVN ** | Kopējā cena, EUR bez PVN | Piegādes un uzstādīšanas termiņš | Garantijas termiņš
1 | 3.5 | 2 |  |  |  | 0
Kopā par visu kondicionieru iegādi un montāžu, EUR bez PVN | [5 empty] | 0
*Tehniskās prasības kondicionieriem:
Nr.p.k. | Nosaukums |  | Tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums / Atbilstība TS prasībām ("atbilst" / "neatbilst")
1 | Tips: |  | Konsoles/sienas tipa gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku
2 | Funkcijas: |  | Sadzīves gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai iekštelpās - gaisa dzesēšanai un sildīšanai
3 | Darba režīms: |  | Automātiskais
4 | Citas prasības I: |  | Tālvadības pults
5 | Citas prasības II: |  | Automātiska atbrīvošanās no kondensāta, kondensāta sūknis
6 | Sistēma: |  | Inverter tipa
7 | Aukstuma aģents: |  | R32
8 | Aukstuma aģenta trases garums: |  | 15 metri
9 | Energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā: |  | Ne sliktāk kā A++
10 | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no iekštelpu bloka, vidējā ātruma režīmā |  | Ne lielāks kā 30 dB (A)
11 | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no ārējā bloka |  | Ne lielāks kā 55 dB (A)
12 | Strāvas pievads |  | 220 V
13 | Energoefektivitāte SEER (dzesēšanas) |  | Aptuveni 6,1–8,5
14 | Iekārtas darbības ierobežojumi āra gaisa temperatūras |  | ­15C˚ līdz +35C˚
15 | Garantijas prasības: |  | Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi, garantija ietver bezmaksas apkopi (vismāz 2 reizes gadā) un remontu, ja tāds nepieciešams
** Cenā ietilps visi transporta izdevumi, kā arī materiāli un papildus ierīces, kas saistīti ar kondicionieru montāžu (darba instrumenti, elektrolīnijas izbūve līdz ierādītajai sadalei, palīgmaterilāli). Pasūtītājs tiesīgs norādīt, ka kondicionieru montāža jānodrošina darba dienās laika posmā no plkst. 8:00 līdz plkst. 22:00, atbilstoši telpu lietojuma specifikai.