	



APSTIPRINĀTS

SIA „Bauskas slimnīca”

2013.gada 11.aprīlī iepirkuma

Komisijas sēdes protokols Nr.1

_____________/S. Drozdovska/

N O L I K U M S
(iepirkumam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu)
STACIONĀRA  ĒKAS  REMONTS

Iepirkuma identifikācijas numurs: BS 2013/3
1.    Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/3

1.2. Pasūtītājs :
SIA „Bauskas slimnīca”

Reģistrācijas Nr. 43603017682 

Adrese: Dārza ielā7/1; Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Telefons: 63924696; fakss: 63923437; e-pasts: b_gram@apollo.lv
          Banka:  A/S „SEB BANKA”

          Kods: UNNLALV2X

          Konts: LV54UNLA0029700142810 
1.3. Iepirkumu organizē un realizē saskaņā ar SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekļa 2009.gada 21. decembrī ar rīkojumu Nr.4-02/129. „Par iepirkuma komisiju” un 2013.gada 08.aprīļa rīkojumu Nr.4-2/18 „Par iepirkuma komisijas priekšsēdētāju”. 
1.4. Iepirkuma metode 

Iepirkums publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā

1.5. Nolikuma izskaidrojums. Kontaktpersona.
1.5.1. Informāciju par nolikumu ieinteresētās personas var saņemt, rakstiski griežoties pie Pasūtītāja pilnvarotās kontaktpersonas:

	Vārds, uzvārds:
	Sandra Drozdovska

	Amats
	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

	Adrese:
	Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

	Fakss:
	63923437

	E-pasta adrese:
	b_gram@apollo.lv


1.5.2. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja mājas lapā www.bauskasslimnica.lv pie nolikuma. Ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
2. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Piedāvājuma izvēles kritērijs - zemākā cena piedāvājumam, kas atbilst nolikumā dotajām tehniskajām specifikācijām.
3. Iepirkuma Līguma izpildes termiņš
Remontdarbu izpildes termiņš – 16 (sešpadsmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Līguma izpildes termiņš – līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei;
4. Iepirkuma priekšmets
4.1. SIA „Bauskas slimnīca” reģ. Nr. 43603017682, Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads kā Pasūtītājs, uzaicina piedalīties iepirkumā par tiesībām veikt „Stacionāra ēkas remontu”,
4.2. Iepirkuma priekšmets stacionāra ēkas ārsienu remonts un krāsošana, piebūves siltināšana, pārseguma siltināšana, tualetes izbūve aprūpes nodaļā un steidzamās medicīniskās palīdzības punktā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām  un citi darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1),

4.3. CPV kods: 45215140-0 Slimnīcu telpu celtniecības darbi.
5. Iepirkuma līguma izpildes vieta.
Iepirkuma līguma izpildes vieta: SIA „Bauskas slimnīca” stacionāra ēka -Dārza ielā 7/2, Bauska, Bauskas novads.  
6. Ieinteresēto Pretendentu sanāksme un informācijas saņemšana
6.1. 
Ieinteresēto Pretendentu sanāksme notiks 2013.gada 18.aprīlī plkst. 09:00, Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads – poliklīnikā trešā stāvā zālē. Pārstāvjiem, ierodoties uz sanāksmi, jāreģistrējas apmeklētāju reģistrā.
6.2.
Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par kandidātu atlases prasībām, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) kalendārās dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām;

6.3. 
Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
7. Iespēja iepazīties ar nolikumu un saņemt to
7.1. Ar iepirkuma dokumentāciju ieinteresētie Pretendenti var iepazīties uz vietas Bauskas novads, Bauska, Dārza iela 7/1 - Poliklīnikas ēka, administrācijā.  Darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 900 līdz 1600, piektdienās no pulksten 900 līdz 1500 ar pusdienas laiku no pulksten 1200 līdz 1300. Nolikums un tehniskā specifikācija pieejami pasūtītāja mājas lapā www.bauskasslimnica.lv sadaļā Iepirkumi.
7.2. Ja Pretendents nevar salasāmā veidā vai kā citādi iegūt informāciju par iepirkumu no SIA „Bauskas slimnīca” mājas lapā publicētā, pretendents var saņemt dokumentus pa e-pastu rakstot uz e-pastu b_gram@apollo pieprasījumu pārsūtīt dokumentāciju norādot iepirkumu un iepirkuma identifikācijas Nr., savu e-pasta adresi. 
8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība

8.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

8.2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma apjomu.
8.3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013. gada 23. aprīlim  plkst. 10.00 personīgi, pa pastu vai ar kurjera starpniecību SIA „Bauskas slimnīca” personāla administratorei Brigitai Maskaļunei, Bauskas novada, Bauskā, Dārza ielā 7/1 (poliklīnika), 3.stāvā, darbdienās no plkst. 900 līdz plkst. 16.00 ar pusdienlaiku no pulksten 1200 līdz 1300, 23.04.2013. no plkst. 830 līdz plkst. 1000. Ja piedāvājumu pretendents iesniedz personīgi, tad tas parakstās par piedāvājuma iesniegšanu Iepirkumu reģistrācijas lapā.
8.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atgriež atpakaļ pretendentam.
9. Piedāvājuma noformēšanas prasības
9.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā vai pretendenta parakstītā (uz aploksnes salīmējuma vietas) aploksnē, uz kuras jānorāda: 
· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums, Reģ. Nr., tā juridiskā un faktiskā adrese, tālruņa un faksa numurs;

· atzīme: Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Stacionāra ēkas remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs BS 2013/3. 

· Norāde: „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
9.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem ar tehniskiem līdzekļiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, skaidri salasāmiem, bez labojumiem, un ievietotiem aploksnē.

9.3. Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz tā norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu (parakstītāja amats, vārds, uzvārds, paraksts) un zīmogu apliecina pretendents.
9.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt Pretendenta likumiskā pārstāvja vai tā pilnvarotās personas parakstītiem. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam jāpievieno LR normatīviem aktiem atbilstoši noformēta pilnvara.

9.5. Piedāvājumā pievienotajām dokumentu kopijām jābūt skaidri salasāmām un apliecinātām atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” t.i., katra iesniegtā dokumenta kopijas pareizību apliecina ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt:

9.5.1. ar lielajiem burtiem rakstītiem vārdiem „KOPIJA PAREIZA”;

9.5.2. kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam (ietverot organizācijas nosaukumu), pašrocīgam personiskajam parakstam un tā atšifrējumam;

9.5.3. apliecinājuma vietas nosaukumam;

9.5.4. apliecinājuma datumam;

9.5.5. zīmoga nospiedumam.

9.6. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām un tam  pievienotajām piedāvājuma formām.

9.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
9.8. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma Instrukcijā pretendentiem ietvertos nosacījumus.
10. Piedāvājuma derīguma termiņš
Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

11. Prasības iepirkuma izpildei
Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).
12. Prasības piedāvājuma sagatavošanai
12.1. Iepirkuma nolikums, t. sk. Tehniskās specifikācijas, pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē: http://www.bauskasslimnica.lv – sadaļā iepirkumi.
12.2. Piedāvājuma sagatavošana
12.2.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojama pilnvara) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
12.2.2. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju.
12.2.3. Piedāvājumā iekļautās tāmes (katru tāmi) sastāda un pārbauda persona, kura ir saņēmušas būvprakses sertifikātu Būvniecības likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā, norādot paraksta atšifrējumu un sertifikāta numuru. Attiecīgajam sertifikātam jābūt derīgam piedāvājuma iesniegšanas dienā.

12.2.4. Pretendents piedāvājumu var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu.
12.2.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
12.2.6. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

13. Prasības pretendentam
13.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

9.1.1. Nav pasludināts Pretendenta maksātspējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;

9.1.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopumā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
13.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

13.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

13.2.2. Pretendents Tehniskajās specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir atbilstoši reģistrēts (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) LR Būvkomersantu reģistrā vai savu profesionālo darbību reģistrējis atbilstoši tās ārvalsts normatīvo aktu prasībām (ja to pieprasa saistošie normatīvie akti), kurā Pretendents ir reģistrēts.

13.3. Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām:

13.3.1. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze ēku būvdarbu līgumu izpildē, t. i. Pretendents ir kvalitatīvi izpildījis vismaz 2 (divus) publisku ēku remontdarbu pasūtījumu līgumus (katra būvdarbu līguma vērtība vismaz Ls 100 000 bez PVN apjomā) (objekti nodoti ekspluatācijā).
13.3.2. Pretendenta rīcībā ir augsti kvalificēts un normatīvo aktu prasībām, ja to pieprasa attiecīgie normatīvie akti, atbilstoši sertificēts tehniskais personāls Tehniskajās specifikācijās noteikto būvdarbu izpildei, t. sk. vismaz viens sertificēts speciālists (būvdarbu vadītājs) ēku būvdarbu vadīšanā.
14. Piedāvājumā jāiesniedz
14.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (ar norādi, ka Pretendents piekrīt nolikumā norādītajām prasībām), kas sagatavots atbilstoši 2. pielikumā norādītajai formai (oriģināls);
14.2. Pretendenta apliecinājumu, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
14.2.1. pasludināts tā maksātspējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

14.2.2. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopumā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
14.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegta reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, kam pievienota informācija par uzņēmuma amatpersonām ar paraksta tiesībām (kopija);
14.4. LR Būvkomersantu reģistra vai ārvalstī, kurā Pretendents reģistrēts, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta tiesības un spējas atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikt Tehniskajā specifikācijā noteiktos būvdarbus (prasība neattiecas uz darbiem, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav nepieciešama atsevišķa reģistrācija). 

14.5. Pretendenta sagatavota informācija par pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam izpildītājiem publisku ēku telpu remontdarbu līgumiem (katrs būvdarbu līgums vismaz Ls 100 000 bez PVN apjomā), norādot būvdarbu pasūtītājus, katra būvdarbu līguma apjomu finansiālā izteiksmē un pievienojot vismaz 2 (divu) pasūtītāju (kas minēti pieredzes aprakstā, lai apliecinātu pretendenta kvalifikāciju nolikuma 9.3.1. punktā noteiktajām prasībām) atsauksmes par izpildīto būvdarbu izpildes kvalitāti. 

14.6. Pretendenta Tehniskajās specifikācijās noteikto būvdarbu veikšanā iesaistītā speciālista (būvdarbu vadītājs) būvprakses sertifikāts (kopija), kas apliecina līguma izpildē iesaistītā būvdarbu vadītāja tiesības un spējas atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikt ēku būvdarbu vadīšanu.
14.7. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, ievērojot Tehnisko specifikāciju (1.pielikums),

14.8. Pretendenta apliecinājums, par garantijas termiņu, kurš nedrīkst būt mazāks par 5 (pieciem) gadiem;
14.9. Finanšu piedāvājums, Finanšu piedāvājums jāsagatavo, ievērojot Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un atbilstoši 3. pielikumā noteiktajai Finanšu piedāvājuma formai. Finanšu piedāvājumā jāparedz:

14.9.1.1. Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam Latvijas Republikas latos;

14.9.1.2. visas cenas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata;

14.9.1.3. Finanšu piedāvājums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

14.9.1.4. Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visi nodokļi, nodevas, visas personāla izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumu u.c.).

14.10. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka gada vidējais komercdarbības apgrozījums būvniecībā katrā pēdējo divu gadu (2011. un 2012.gadā) laikā vismaz trīs reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu;

14.11. Lai apliecinātu saimniecisko un finansiālo stāvokli Pretendentam jāiesniedz gada bilances peļņas un zaudējumu aprēķini (kopijas) par 2011., 2012. gadiem (vai operatīvā bilance par 2012. gadu) vai analogs dokuments no valsts, kurā Pretendents ir reģistrēts. 

15. Vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji 
15.1. Iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu veic Pasūtītāja noteikta iepirkuma komisija;
15.2.  Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos: 
15.2.1. pārbaudīs, vai Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 9.punktā un 12.punktā norādītajām prasībām;

15.2.2. izvērtēs, vai Pretendenta iesniegtie Pretendentu atlases dokumenti apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 13.punktā norādītajām Pretendentu atlases prasībām;

15.2.3. izvērtēs, vai Pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 14.7. un 14.8.punktā un Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītajām prasībām;

15.2.4. izvērtēs, vai Pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 14.9., 14.10. un 14.11.punktā norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas; gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus;

15.2.5. noteiks piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu (piedāvājuma izvēles kritērijs);
15.3. Komisija pieprasīs no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības:

15.3.1 izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā (Uzņēmumu Reģistra izziņa)

15.3.2. izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (VID izziņa). 
15.4. Atzīs Pretendentu par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
15.5. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kāda no nolikuma 15.2.1. līdz 15.2.4. punktā norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). 

15.6. Ja Pasūtītājs konstatē Publiskā iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. vai 2. punktā minētos apstākļus, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu.
15.7. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja iepirkuma procedūrai netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda uzaicinājumā noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, vai pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

16. Līguma apmaksas nosacījumi
1. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

16.1.1. 10 % priekšapmaksa no līguma vērtības tiek pārskaitīti desmit darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.

16.1.2. ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 10 darba dienu laikā no Līgumā noteiktajām prasībām atbilstoša rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem faktiski veikto Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem līdz 80% no Būvdarbu vērtības.
16.1.3. 10% no Būvdarbu vērtības tiek pārskaitīti desmit darba dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. 
17. Iepirkuma līgums
17.1. Pasūtītājs pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (Pielikums Nr.5). Pretendentam tas ir ņemams vērā pie piedāvājuma sagatavošanas, bet tā noteikumi tiks precizēti atbilstoši uzvarējušā pretendenta iesniegtajam piedāvājumam, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvajos aktos un šajā Instrukcijā paredzētajiem noteikumiem.
17.2. Ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicēs informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā internetā.
18. Pielikumi
18.1. Pielikums Nr.1. Tehniskā specifikācija

18.2. Pielikums Nr.2. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

18.3. Pielikums Nr.3. Pretendenta finanšu piedāvājums

18.4. Pielikums Nr.4. Saraksts par sekmīgi īstenotiem līdzvērtīgiem būvdarbu līgumiem

18.5. Pielikums Nr.5. Iepirkuma līgums (projekts)

1.pielikums NOLIKUMAM
 „Stacionāra ēkas remonts”,

iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/3 
Tehniskā specifikācija
1. Darba uzdevums:
1.1. Veikt ēkai nepieciešamos remontdarbus SIA „Bauskas slimnīca” stacionāra ēkai atbilstoši zemāk uzskaitītajiem veicamajiem darbiem;

1.2. Būvdarbu izpildes vieta: Dārza iela 7/2, Bauska, Bauskas novads.
1.3. Būvdarbu apjomi:
	Nr. p. k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1.
	Būvlaukums
	 
	 

	1.1.
	Ofisa vagoniņa piegāde/izvešana/noma
	objekts
	1.00 

	1.2.
	Strādnieku vagoniņa uzturēšana piegāde/izvešana/noma
	objekts
	1.00 

	1.3.
	Pagaidu elektrības pieslēguma izbūve
	k-ts
	1.00 

	1.4.
	Pagaidu ūdensapgādes pieslēguma izbūve
	k-ts
	1.00 

	1.5.
	Elektrības ikmēneša maksājums 
	objekts
	1.00 

	1.6.
	Ūdensapgādes ikmēneša maksājums
	objekts
	1.00 

	1.7.
	Pārvietojamā konteinera tipa tualete iegāde/izvešana/noma/izsūknēšana
	objekts
	1.00 

	1.8.
	Mobilā žoga montāža/demontāža/noma/piegāde/izvešana
	objekts
	1.00 

	2. 
	Fasāde rekonstrukcija (neremontētā daļa)
	 
	 

	2.1.
	Sastatņu montāža/demontāža/noma/piegāde/izvešana (laukuma zem sastatnēm noklāšana, aizsargsieta uzklāšana)
	m2
	1030.32 

	2.2.
	Logu aizklāšana ar plēvi un pēc darbu pabeigšanas nomazgāšana
	m2
	213.75 

	2.3.
	Palodžu demontāža
	t.m
	112.00 

	2.4.
	Logu aiļu sagatavošana vēja izolācijas uzstādīšanai ieskaitot no jauna logu nopakošanu
	t.m
	510.00 

	2.5.
	Loga rāmja un sienas stūrī vēja izolācijas lentas "Contega EX" (melnā krāsā ) pa perimetru uzstādīšana
	t.m
	510.00 

	2.6.
	Logu aiļu siltināšana un armēšana ar stūrīšu montāžu (Fasādes vate b-20mm)
	t.m
	510.00 

	2.7.
	Fasādes attīrīšana no vecā struktūrapmetuma
	m2
	925.44 

	2.8.
	Fasādes gruntēšana ar dziļumgrunti
	m2
	925.44 

	2.9.
	Fasādes špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	925.44 

	2.10.
	Fasādes gruntēšana ar gruntskrāsu
	m2
	925.44 

	2.11.
	Fasādes krāsošana
	m2
	925.44 

	2.12.
	Palodžu montāža
	t.m
	112.00 

	3. 
	Fasāde rekonstrukcija (remontētā daļa)
	 
	 

	3.1.
	Sastatņu montāža/demontāža/noma/piegāde/izvešana (laukuma zem sastatnēm noklāšana, aizsargsieta uzklāšana)
	m2
	1627.84 

	3.2.
	Logu aizklāšana ar plēvi un pēc darbu pabeigšanas nomazgāšana
	m2
	298.75 

	3.3.
	Fasādes gruntēšana ar dziļumgrunti
	m2
	1627.84 

	3.4.
	Fasādes špaktelēšana, slīpēšana 30% no apjoma
	m2
	488.35 

	3.5.
	Fasādes gruntēšana ar gruntskrāsu
	m2
	1627.84 

	3.6.
	Fasādes krāsošana
	m2
	1627.84 

	4. 
	Fasāde siltināšana (piebūvei)
	 
	 

	4.1.
	Fasādes siltināšanas ar akmens vates  PAROC FAS 4 100 mm plātnēm uz līmjavas un stiprinot ar fiksatoriem, cokollīste. 
	m2
	243.34 

	4.2.
	Stiklašķiedras sieta uzklāšana līmjavas kārtā
	m2
	243.34 

	4.3.
	Līmjavas uzstrādāšana virskārtā
	m2
	243.34 

	4.4.
	Fasādes gruntēšana ar dziļumgrunti
	m2
	243.34 

	4.5.
	Fasādes špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	243.34 

	4.6.
	Fasādes gruntēšana ar gruntskrāsu
	m2
	243.34 

	4.7.
	Fasādes krāsošana
	m2
	243.34 

	 5.
	Jumta siltināšana (piebūvei)
	 
	 

	5.1.
	Jumta sagatavošana
	m2
	76.98 

	5.2.
	Siltumizolācijas montāža (Paroc ROS 30 150mm, Paroc ROB 80 20mm)
	m2
	76.98 

	5.3.
	Hidroizolācijas apakšklājs 
	m2
	76.98 

	5.4.
	Hidroizolācijas virsklājs
	m2
	76.98 

	5.5.
	Parapeta skārda cepures demontāža/montāža
	m
	26.45 

	6. 
	Pārseguma siltināšana 
	 
	 

	6.1.
	Pārseguma iztīrīšana
	m2
	1000.00 

	6.2.
	Tvaika izolācijas ieklāšana uz pārseguma
	m2
	1000.00 

	6.3.
	Siltumizolācijas montāža (Paroc ROS 30 150mm, Paroc ROB 80 20mm)
	m2
	1000.00 

	6.4.
	Laipu izbūve no dēļiem 40x100 un gulšņiem 50x220
	m3
	4.20 

	6.5.
	Vējaplēves uzklāšana uz siltumizolācijas
	m2
	1000.00 

	7.
	Pagalma ieejas mezgls
	 
	 

	7.1.
	Durvju demontāža
	gab
	3.00 

	7.2.
	Durvju montāža (t.sk. 1 metāla ārdurvis ar stiklu)
	gab
	3.00 

	7.3.
	Sienu un griestu attīrīšana no vecās krāsas
	m2
	113.88 

	7.4.
	Sienas un griestu gruntēšana ar dziļumgrunti
	m2
	113.88 

	7.5.
	Sienas  un griestu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	113.88 

	7.6.
	Sienas un griestu gruntēšana ar gruntskrāsu
	m2
	113.88 

	7.7.
	Sienas un griestu krāsošana
	m2
	113.88 

	8. 
	Sanitārais mezgls 1 stāvs
	 
	 

	8.1.
	Sienu un griestu attīrīšana no vecās krāsas un flīzēm - tikai paredzētā WC vietā
	m2
	14.52 

	8.2.
	Reģipša starpsienas montāža
	m2
	3.96 

	8.3.
	Sienas un griestu gruntēšana ar dziļumgrunti
	m2
	14.52 

	8.4.
	Sienas  un griestu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	22.44 

	8.5.
	Sienas un griestu gruntēšana ar gruntskrāsu
	m2
	11.22 

	8.6.
	Sienas flīzēšana
	m2
	11.22 

	8.7.
	Invalīdu poda montāža
	gab
	1.00 

	8.8.
	Kanalizācijas un ūdens pieslēguma izbūve podam
	k-ts
	1.00 

	8.9.
	Ūdens boilera montāža un pieslēgšana 100L
	gab
	1.00 

	8.10.
	Izlietnes pārnešana un pieslēgšana
	gab
	1.00 

	8.11.
	Durvju demontāža
	gab
	1.00 

	8.12.
	Durvju montāža 1100mm
	gab
	2.00 

	8.13.
	Gaismekļa ar slēdzi izbūve sanmezglā
	k-ts
	1.00 

	9. 
	Sanitārie mezgli 2 stāvs
	 
	 

	9.1.
	Sienu un griestu attīrīšana no vecās krāsas un flīzēm
	m2
	123.11 

	9.2.
	Reģipša starpsienas montāža
	m2
	14.43 

	9.3.
	Sienas un griestu gruntēšana ar dziļumgrunti
	m2
	123.11 

	9.4.
	Sienas  un griestu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	123.11 

	9.5.
	Sienas un griestu gruntēšana ar gruntskrāsu
	m2
	72.70 

	9.6.
	Sienas flīzēšana
	m2
	50.41 

	9.7.
	Durvju ailu paplašināšana
	gab
	3.00 

	9.8.
	Durvju demontāža
	gab
	2.00 

	9.9.
	Durvju montāža 1100mm
	gab
	3.00 

	9.10.
	Gaismekļu ar slēdzi pārbūve
	k-ts
	1.00 

	9.11.
	Rozešu izbūve saimniecības telpā
	k-ts
	1.00 

	9.12.
	Invalīdu poda montāža
	gab
	1.00 

	9.13.
	Podu montāža
	gab
	3.00 

	9.14.
	Sanmezglu starpsienu izbūve ar durvīm
	m2
	9.00 

	9.15.
	Izlietnes montāža
	gab
	2.00 

	9.16. 
	Kanalizācojas un ūdens pieslēgumu izbūve podiem
	k-ts
	1.00

	10.
	Atstarojošā siltumizolācijas materiāla izbūve aiz radiatoriem
	
	

	10.1.
	Radiatoru demontāža / montāža un atstarojošā siltumizolācijas materiāla izbūve aiz radiatoriem
	m2
	512.5


1.4. Būvdarbu izpildes laikā ievērot būvdarbu izpildi reglamentējošos normatīvos aktus;
1.5. Būvdarbu izpildes laiks – 16 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
1.6. Būvdarbu izpildes garantijas laika termiņš – 5 (pieci) gadi no būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.
2. pielikums NOLIKUMAM
 „Stacionāra ēkas remonts”,

iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/3 
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā*
„Stacionāra ēkas remonts”
(iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/3)
Pretendents, ___________________________________________________________________,
pretendenta nosaukums
reģ.Nr._______________________________________________________________________,
                                        vienotais reģistrācijas numurs                                         
tā ________________________________________ personā (personas kods _______________)
   Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds
ar šī pieteikuma iesniegšanu:

· piesakās piedalīties iepirkumā „Stacionāra ēkas remonts”(iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/3); 

· apņemas ievērot nolikuma prasības;

· atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar uzvarētāju vai līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par iepirkuma pārtraukšanu;

· apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar būvobjekta tehnisko stāvokli, veicamo darbu apjomu (t. sk. darbi, kuri objekta apsekošanas laikā nevarēja būt nepamanāmi (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē iepirkuma līguma izpilde nav iespējama) un novērtējis visus ar būvdarbu izpildi saistītos riskus;

· apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlējusies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus saskaņā ar nolikuma 5. pielikumu (Līguma projekts) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
· apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlēsies šo piedāvājumu) nodrošināt telpu remontdarbu izpildi SIA „Bauskas slimnīca” stacionāra ēkai saskaņā ar šī nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām par kopējo piedāvāto līgumcenu:
Ls _______ (_______________________) ** apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

(norādīt skaitļiem)    (norādīt vārdiem)
Paraksts***: ____________________________
Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis
Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

Pretendenta adrese: ______________________________

Pretendenta tālruņa, faksa numuri: __________________

Pretendenta e-pasta adrese: ________________________

Bankas rekvizīti: ________________________________
z.v.
*
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

**
 Līgumcena jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

***
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).
3.pielikums NOLIKUMAM
 „Stacionāra ēkas remonts”,

iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/3 
PRETENDENTA  FINANŠU  PIEDĀVĀJUMS

Mēs _________________________(pretendenta nosaukums)  piedāvājam veikt iepirkuma  „Stacionāra ēkas remonts” ar identifikācijas Nr. BS 2013/3 un darba apjomos minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā.

Mēs _________________________(pretendenta nosaukums) piedāvājam veikt darbus iepirkumā „Stacionāra ēkas remonts”:

	Līguma summa LVL bez PVN *
	

	PVN 21 %
	

	Summa KOPĀ (ar PVN)
	


* cena, kas tiek vērtēta.
(___________________________________________________________________________________)

Kopējā cena bez PVN vārdiem

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā  darbu apjomam, atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.
Apņemamies iepirkumā „Stacionāra ēkas remonts” ar identifikācijas Nr. BS 2013/3 minētos darbus veikt līdz 2013. gada „___”   _______ , un objekta nodošanu ekspluatācijā.

Apņemamies nodrošināt būvdarbu garantijas termiņu ___ (_______) gadus laikā pēc būves nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā. 

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar būvlaukumu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par darba izpildi – līgumsummu. Tāpēc līgumsumma un darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.
Apliecinām, ka ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti konkursa nolikumā paredzētā darba veikšanai.
Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī izdevumi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darba veikšana pilnā apmērā. 

Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nodrošinājumu, kādu prasa iepirkuma dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Pielikumā tāme (kas sastādīta saskaņā ar 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”)
Datums: 

	Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
	


4.pielikums NOLIKUMAM

 „Stacionāra ēkas remonts”,

iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/3 
Veikto būvdarbu saraksta veidne
SARAKSTS PAR SEKMĪGI ĪSTENOTIEM LĪDZVĒRTĪGIEM BŪVDARBU LĪGUMIEM
	Nr.p.k.
	Noslēgtā būvdarbu līguma summa, bez PVN
	Būvdarbu pasūtītāja nosaukums
	Būvdarbu izpildes termiņi (no - līdz)
	Informācija par būvēto objektu

	
	
	
	
	Būvobjekta nosaukums, funkcija un īss raksturojums 
	Objekta atrašanās vieta
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms 

(% no būvdarbu vērtības bez)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1. Pretendents būvniecības darbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi.

2. Pretendents par katru būvobjektu, kurš iekļauts būvniecības darbu sarakstā iesniedz līguma kopiju ar pasūtītāju.
4.pielikums NOLIKUMAM

 „Stacionāra ēkas remonts”,

iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/3 
IEPIRKUMA  LĪGUMA PROJEKTS 
SIA „Bauskas slimnīca”, reģistrācijas .Nr. 43603017682, Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tā valdes locekļa Uģa Zeltiņa personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk-Pasūtītājs), no vienas puses, un <Izpildītāja nosaukums>
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas saskaņā ar <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā Iepirkuma „Stacionāra ēkas remonts”, ar identifikācijas Nr. BS 2013/3 rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets
1.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt SIA „Bauskas slimnīca” stacionāra ēkas remontdarbus, kas paredzēti iepirkumā, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem (turpmāk – Būvdarbi).  
1.2. Izpildītājs iepriekšminētos darbus veic ar savu darbaspēku, darbarīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta līguma cenā.
2. Līguma izpildes kārtība
2.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu 16 (sešpadsmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas.

2.2. Būvdarbu veikšanas vieta ir Dārza iela 7/2, Bauska, Bauskas novads.

2.3. Būvdarbu veikšanas laikā netiek pārtraukts stacioonāra darbs. Izpildītājiem ir jārēķinās ar apmeklētāju un darbinieku pārvietošanos Būvobjekta teritorijā, kā arī jāievēro trokšņu līmenis atsevišķu darba kabinetu darba laikā, kas jāsaskaņo Pasūtītāju.

2.4. Pēc līguma noslēgšanas Izpildītājs ne ilgāk kā divu nedēļu laikā organizē dokumentācijas sakārtošanu.
2.5. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. 
2.6. Izpildītājs Būvdarbus veic saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Izpildītājs, parakstot Līgumu, atzīst, ka tehniskā specifikācija ir skaidra un ka to var īstenot atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

2.7. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus. 

2.8. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti spēkā esošie Latvijas Republikas būvnormatīvi un citi Latvijas Republikas normatīvie akti, kas regulē Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu.

2.9. Izpildītājs reizi mēnesī līdz 28.datumam sastāda aktu par tekošajā mēnesī faktiski izpildītajiem Būvdarbiem. Pasūtītājs 7 dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Akts par izpildītiem Būvdarbiem ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvdarbu pieņemšanu.

2.10. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu un uzdot Izpildītājam organizēt objekta pieņemšanu ekspluatācijā. Pasūtītājs 7 dienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek organizēta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā). 

2.11. Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā vai Būvdarbu pieņemšanas (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts nav jāpieņem ekspluatācijā) Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

2.12. Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisija konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

2.13. Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā) Pasūtītājs pieņem Būvdarbus, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu. 

2.14. Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvdarbu pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

2.15. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums pēc šī līguma summas pilnas apmaksas un akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas. Izpildītājam nav tiesību ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem, respektējot un neaizskarot autora personiskās tiesības.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Līguma summa bez PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), ar PVN 22% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). 

3.2. Līguma kopējā summa atbilst Tāmēm un tajās ietilpst visas ar Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar Būvdarbu veikšanu netieši saistītās izmaksas.  

3.3. Tāmēs noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa var tikt koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

3.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

3.4.1. Priekšapmaksu 10% apmērā no līguma 3.1.1. punktā minētās summas 10 darba dienu laikā no Līgumā noteiktajām prasībām atbilstošu rēķinu saņemšanas dienas.

3.4.2. ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 10 darba dienu laikā no Līgumā noteiktajām prasībām atbilstošu rēķinu saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem faktiski veikto Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem līdz 80% no Līguma 3.1.1 punktā minētās Būvdarbu vērtības.
3.4.3. 10% no līguma 3.1.1. punktā minētās Būvdarbu vērtības tiek pārskaitīti desmit darba dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.
4. Pušu saistības, tiesības un atbildība
4.1. Izpildītājs: 

4.1.1. veic Būvdarbu sagatavošanu; 

4.1.2. veic Būvdarbus saskaņā ar Līgumu; 

4.1.3. Izpildītājs būvdarbu veikšanas vietā un laikā Būvdarbus veic saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, tostarp dabas, darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasībām. Ja šīs prasības netiek ievērotas, tad Būvuzņēmējs sedz visus radušos zaudējumus un atbild par iepriekš minēto prasību neievērošanu.

4.1.4. Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju.

4.1.5. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā, šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

4.1.6. nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam; 

4.1.7. līdz katra mēneša 28. datumam iesniedz Pasūtītājam atskaiti par tekošajā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem;

4.1.8. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

4.1.9. līdz Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;

4.1.10. Līguma izpildē izmantot Tehniskajā specifikācijā un citām Līgumā noteiktajām prasībām atbilstošus Piedāvājumā noteiktos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas;

4.1.11. Informē Pasūtītāju par visām problēmām un Būvprojekta kļūdām, kas saistītas ar būvi un izmantotajiem materiāliem.

4.1.12. Izpildītājam regulāri, būvdarbu veikšanas laikā, jāizved būvgruži, lai tie netraucētu ēkas ekspluatāciju, tās remonta laikā.

4.1.13. pirms Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvot Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izvest būvgružus;

4.1.14. ievērot un izpildīt Pasūtītāja likumīgās prasības;

4.1.15. ir tiesīgs dalīt savu risku par būvi ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību; pēc iepriekšējas rakstveida saskaņošanas ar pasūtītāju uz savu risku un atbildību pieaicināt apakšuzņēmēju atbilstoši iepirkuma nolikuma noteikumiem.
4.2. Pasūtītājs uzņemas:

4.2.1. veikt samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

4.2.2. savlaicīgi veikt Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu un sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus vai pretenzijas Līgumā noteiktajā veidā un termiņos;

4.2.3. nodot Izpildītājam Būvobjektu;

4.2.4. sniegt Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo, Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

4.2.5. iespēju robežās nodrošināt Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.
4.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, pieaicinot būvuzraugu.
4.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.
5. Līgumsods
5.1. Ja Izpildītājs nenodod Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% no Līguma kopējās summas. 

5.2. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% no Līguma kopējās summas. 

5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

5.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji lauž Līgumu pamatojoties uz Līguma 11.2. punktā minētajiem gadījumiem, Izpildītājs 5 dienu laikā atmaksā Pasūtītājam 20%  līgumsodu no Līguma kopējās summas. 

6. Garantija
6.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts un Būvdarbi atbilst Tehniskajai specifikācijai un ka tie ir veikti atbilstoši Līguma, spēkā esošo Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta un Būvdarbu neatbilstības Būvprojektam, Līguma, spēkā esošo Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ. 

6.2. Būvobjekta un Būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

6.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā vai Būvdarbos pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

6.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

7.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

8. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

9. Līguma grozīšana un izbeigšana
9.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

9.2. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

9.2.1. Izpildītājs kavē vairāk par 10 dienām no Līgumā noteiktajā termiņa un nav uzsācis Būvdarbu izpildi;

9.2.2. neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 3 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

9.2.3. neievēro Būvprojektu vai Līguma vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

9.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

9.3. Izpildītājs 5 dienu laikā no Līguma 11.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam 20% līgumsodu no kopējās līguma summas.

9.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas Līguma laušanas Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.

9.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas Līguma laušanas Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, ja tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

9.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20  darba dienām no līgumā paredzētā termiņa, apzināti apgrūtina, vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 5 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

10. Piemērojamās tiesības un Strīdu risināšanas kārtība
10.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

10.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

10.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

10.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 20 dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

11. Citi noteikumi
11.1. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras Puses piekrišanu.

11.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

11.3. Puses rakstveidā informē viena otru par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu 10 dienu laikā.

11.4. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

11.5. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

11.6.  Līgumam ir viens pielikums : Veicamo darbu tāme.

12. Pušu rekvizīti un paraksti

	Izpildītājs:
	Pasūtītājs:

	<Izpildītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	SIA „Bauskas Slimnīca”

Reģistrācijas Nr. 43603017682

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. LV43603017682

 Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

A/S „SEB BANKA”

Kods: UNLALV2X

Konts: LV54UNLA0029700142810

Tālrunis: 63924696; fakss: 63923437

e-pasts: b_gram@apollo.lv


	_________________________________


2013.gada ____. ____________


	_________________________________
Valdes loceklis Uģis Zeltiņš 

2013.gada ____. ____________




�	 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. 
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