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1. VISPĀRĪGĀ    INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

1.1.1.  Iepirkuma identifikācijas numurs ir BS 2014/8. 

1.2. Pasūtītājs

· SIA “BAUSKAS  slimnīca”

· Reģistrācijas Nr. 43603017682

· Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

· Tālrunis +371 63924696; fakss +371 63923437

· A/S „SEB BANKA”

     LV54UNLA0029700142810

           UNLALV2X

1.2.1. Konkursu organizē un realizē ar SIA “Bauskas Slimnīca” valdes locekles 2014.gada 29.septembra rīkojumu Nr. 4-02/43 „Par iepirkuma veikšanu”. 

1.2.2. Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentiem: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sandra Drozdovska, tālr. 63924696, e-pasts: b_gram@apollo.lv.

1.2.3. Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma tehnisko specifikāciju: SIA „Bauskas slimnīca” ārsts -laborants un iepirkuma komisijas locekle Diāna Amerika, tālr. 29277838.

1.3. Pretendents

1.3.1. 
Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu saskaņā ar šajā nolikumā norādītajām pasūtītāja prasībām.

1.4. Iepirkuma priekšmets 

1.4.1. Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām (Pielikums Nr. 1)

1.4.2. Klasifikācija.

Galvenais kods CPV kods 33696500-0 (Reaģenti un kontrastvielas. Preces).

1.4.3. Norādītie preču apjomi ir plānotie atbilstoši laika periodam, kurš attiecīgai preču grupai ir norādīts Tehniskajā specifikācijā un Pasūtītājs iepērk tādu materiālu daudzumu, kāds tam nepieciešams savas darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums iepirkt precīzi visu plānoto katras preču pozīcijas daudzumu.

1.5. Līguma izpildes laiks un vieta

1.5.1. Līguma izpildes termiņš – 24.mēneši, sākot ar 2015.gada 1.janvāri. 
1.5.2. Līguma izpildes vieta – SIA „Bauskas slimnīca”, Dārza ielā 7/1, Bauskā, Bauskas novads, LV-3901.

1.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs

1.6.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu par katru piedāvāto daļu atsevišķi, kas atbilst Nolikumā un Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.
1.6.2. Iepirkuma komisija par iepirkuma uzvarētāju noteiks Pretendentu, kurš būs iesniedzis iepirkuma Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.

1.7. Iepirkuma metode

1.7.1. Iepirkuma metode – Atklāts konkurss virs ES sliekšņa.

1.8. Finansēšanas avots 

1.8.1. Pasūtītāja pašu finansējums.

1.9.  Piedāvājuma nodrošinājums

1.9.1. Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts

1.10. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to 

1.10.1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja SIA „Bauskas slimnīca” mājas lapā www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi” sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties atklātā konkursā ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā internetā.

1.10.2. Ar iepirkuma dokumentācijas oriģināliem bez maksas var iepazīties Bauskā, Dārza ielā 7/1, SIA „Bauskas slimnīca” administrācijā 305. kabinetā, darba dienās no plkst. 900 līdz 1600, ar pusdienlaiku no plkst. 1200 līdz 1300, sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties atklātā konkursā ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā internetā, līdz 2014.gada 28.novembrim, tālrunis 63924696, fakss 63923437,e–pasts: b_gram@apollo.lv

1.10.3. Visus ar šo konkursu saistītos dokumentus, papildu informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus nolikumā Pasūtītājs ievieto SIA „Bauskas slimnīca” mājas lapā www. bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājas lapā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis.

1.11. Papildus informācijas sniegšana
1.11.1. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot iepirkuma komisijai adresētu rakstveida lūgumu par konkretizētas informācijas sniegšanu, izmantojot e–pastu, faksu vai pastu.
1.11.2. Iepirkuma komisija pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ja pieprasījums iesniegts laikus, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi, t.i., piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sniedz papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumu.
1.11.3. Lūgumi sniegt papildus informāciju adresējami: SIA „Bauskas slimnīca” atklāta konkursa “Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”, id.Nr. BS 2014/8, iepirkuma komisijai, adrese: Iepirkumu komisija, Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. Tālrunis: 63924696, fakss 63923437, e–pasts: b_gram@apollo.lv.
1.11.4. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, atbilstoši tam, kāds sakaru līdzeklis izmantots: e–pastā uzdotam jautājumam – pa e–pastu, faksam – pa faksu, ar pastu nosūtītam – pa pastu. Pa faksu un e – pastu nosūtītie dokumenti tiek uzskatīti par informatīviem, nolūkā paātrināt savstarpējo komunikāciju. Par juridiski saistošiem tiek uzskatīti dokumentu oriģināli, kuri saņemti pa pastu. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Pasūtītājs nosūta informācijas pieprasītājam atbilstoši tam, kāds sakaru līdzeklis izmantots pieprasījuma nosūtīšanai.
1.11.5. Iespējamos grozījumus, papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Pasūtītājs ievieto savā interneta mājas lapā www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis interneta mājas lapā www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.12. Iepirkuma procedūras dokumentu grozījumi
1.12.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Izdarot grozījumus, likumā noteiktajā kārtībā tiek mainīts arī piedāvājuma iesniegšanas termiņš, lai piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc paziņojuma par grozījumiem publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nebūtu īsāks par 21 (divdesmit vienu) dienu.
1.12.2. Ja iepirkuma komisija ir izdarījusi grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos bez piedāvājumu iesniegšanas termiņu maiņas, grozījumi tiek ievietoti interneta tīklā mājas lapā www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”, bet paziņojums par grozījumiem tiek ievietots interneta tīklā IUB mājas lapā.
1.12.3. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu maiņu, grozījumi un mainītie piedāvājuma iesniegšanas termiņi tiek ievietoti interneta tīklā gan Pasūtītāja mājas lapā www.bauskasslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”, gan IUB mājas lapā.
1.13. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

1.13.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā.

1.13.2. Dokumenti jāiesniedz datorsalikumā latviešu valodā. Piedāvājumam jābūt ar satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām ar diegu, sanumurētām. Uz pēdējas lapas aizmugures, cauršūšanai izmantotais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta pārstāvis.

1.13.3. Piedāvājums jāiesniedz vai jāsūta pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:

· Adresāts: Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”, ID Nr. BS 2014/8, iepirkuma komisijai;

· Pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;

· Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

· Norādei „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

1.13.4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu paraksta persona, kurai nav statūtos noteiktās pārstāvības tiesības, tiek pievienota pilnvara pārstāvēt pretendentu.

1.13.5. Ja kādu no dokumentiem pretendents iesniedz svešvalodā, tam obligāti jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Tulkojumu ar savu parakstu un uzņēmuma zīmogu apstiprina iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona. Ja svešvalodā iesniegtam dokumentam nav pievienots apstiprināts tulkojums, iepirkuma komisija uzskatīs, ka šis dokuments nav iesniegts.

1.13.6. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

1.13.7. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu noformēšanai.

1.13.8. Par pretendentu piedāvājumiem, kuri nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām, komisija lemj un var tos noraidīt ņemot vērā samērīguma principu.

1.13.9. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.

1.13.10. Finanšu un tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma 1.pielikumā norādītajai tehniskajai specifikācijai un 3.pielikumā norādītajam Tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma tabulām.

1.13.11. Finanšu piedāvājumā norāda vienības cenu bez PVN un preču kopējo cenu bez PVN. Piedāvājuma cenās ir jāietver no​dok​ļi, nodevas un citas izmaksas, kuras rodas pretendentam, izpil​dot pa​sūtījumu. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda eiro (EUR), ar ne vairāk kā 2 (divām) ciparu zīmēm aiz komata.

1.13.12. Saņemot aploksni, kas nav aizzīmogota, slēgta vai atbilstoši marķēta, komisijas atbildīgā persona sastāda rakstisku izziņu, kurā norāda aploksnes bojājuma veidu, saņemšanas laiku un apstākļus.

1.14. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.14.1. Piedāvājumus iesniedz Dārza iela 7/1 (poliklīnika), Bauska, Bauskas novads, 3.stāvā administrācijā  personāla administratorei (303.kabinets) vai iesūta pa pastu atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” komisijai, pasūtītāja adrese: Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, līdz 2014. gada 28. novembrim, plkst. 1000. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Piedāvājums, kas tiks iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots iesniedzējam.

1.14.2. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē visus piedāvājumu iesniedzējus speciālā reģistrā to iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes tiek glabātas aizzīmogotas līdz to atvēršanai. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

1.14.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendenta pārstāvis norāda savu vārdu, uzvārdu, pretendenta nosaukumu, tā adresi, e–pasta adresi, tālruņa un faksa numuru.

1.14.4. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

1.14.5. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, 3.stāvā administrācijā pie personāla administratores (303.kabinets) darbdienās, apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.14.6. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikumā noteiktos gadījumus, ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentam netiek atdoti.

1.15. Piedāvājumu atvēršana 

1.15.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2014. gada 28. novembrī plkst.1000, Poliklīnikas aktu zālē (trešajā stāvā) Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads.

1.15.2. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.16. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1.16.1. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu vai konkursa izbeigšanu, vai pārtraukšanu, komisija vienlaikus visiem pretendentiem nosūta rezultātu paziņojumus pa e-pastu, saglabājot apliecinājumu par nosūtīšanu un pa pastu.

1.16.2. Pasūtītājs iesniedz publicēšanai paziņojumu par konkursa rezultātiem IUB mājas lapā internetā trīs darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par rezultātiem.
1.17. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.17.1. Pretendentu piedāvājumu derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.17.2. Izņēmuma gadījumos iepirkuma komisija var prasīt, lai pretendenti pagarina piedāvājuma spēkā esošā termiņa par konkrēta termiņa pagarinājumu, kas noformējams rakstiski.

1.17.3. Ja pasūtītājs atzīst pretendentu par uzvarējušu konkursā, Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz dienai, kad ir parakstīts iepirkuma līgums. 

2. INFORMĀCIJA   PAR  LĪGUMA   PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Detalizētas pasūtījumam izvirzītās prasības un nosacījumi ietverti Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums), kas ir šī konkursa nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

2.1.2. Tehniskajā specifikācijā norādīts orientējošais apjoms Līguma darbības laikā.

2.1.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 14 daļās. Katra daļa ir atsevišķa iepirkuma priekšmeta daļa, par kuru pretendents var iesniegt piedāvājumu.

2.1.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu daļu, vairākām vai visām daļām.

2.1.5. Par iepirkuma priekšmeta daļu, kura sastāv no vairākām preču pozīcijām, Pretendents iesniedz piedāvājumu tikai tādā gadījumā, ja piedāvājums izteikts visām prasītajām preču pozīcijām piedāvātajā daļā, var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, ja piedāvājums izteikts par visām iepirkuma priekšmetā prasītajām preču pozīcijām.

2.1.6. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2.1.7. Pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums iepirkt precīzi Pielikumā Nr.1 norādīto katras preču vienības apjomu, taču Pretendentam līdz līguma darbības beigām jāpiegādā preces par šī Konkursa rezultātā noteiktajām līgumcenām.

2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vietas, kārtība
2.2.1. Ja Līguma darbības laikā jauna konkursa rezultātā attiecībā uz šī Līguma priekšmetu nav noslēgts jauns iepirkuma līgums, Puses var vienoties par Līguma darbības pagarinājumu līdz jauna iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienai.

2.2.2. Prece tiek piegādāta atsevišķās partijās, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktiem pasūtījumiem.

2.2.3. Pasūtījumos norādītās Preces jāpiegādā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtījuma veikšanas dienas, ja vien Puses konkrētajā pasūtījumā nav vienojušās citādi.

2.1.4. Pasūtītājs ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preču pieņemšanas un norēķina dokumenta saņemšanas, parakstīšanas veic samaksu par piegādātajām Precēm.

2.1.5. Pretendentam jānodrošina Preču piegāde uz attiecīgo Preču piegādes vietu bez papildus samaksas.

3.PRASĪBAS  PRETENDENTIEM

3.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.2. Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

3.2.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

3.2.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

3.2.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

3.2.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai.

3.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā

un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

3.3.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas

Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

    3.3.2. personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, nodokļu normatīvajos

aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu,

3.4. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

3.5. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta 

saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

3.6. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro;

3.7. Pretendentam ir ES valstī izdots piedāvātās preces CE atbilstības apliecinājums vai atsevišķām Tehniskajā specifikācijā norādītām preču pozīcijām – Atbilstības apliecinājums Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes direktīvai 98/79/EK.

3.8. Pretendentam ir ražotāja vai tā pārstāvja pilnvarojums par tiesībām izplatīt piedāvātās preces Latvijā. 

3.9. Pretendents spēj piegādāt preces par nemainīgu, konkursā piedāvāto cenu visā līguma darbības laikā.

3.10. Pretendents spēj piegādāt Nolikuma Pielikumā Nr.1 norādīto preču daudzumu visā līguma

darbības laikā.

3.11. Nolikuma 3.2. līdz 3.6. punktu noteikumi attiecas arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

3.12. Nolikuma 3.2. līdz 3.6. punktu noteikumi attiecas arī uz katru pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām.

3.13. Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) ir pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, un Pasūtītājs iepriekšējā laika periodā, kas ir ilgāks kā 12 (divpadsmit) mēneši pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, nav izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma.

4. PRASĪBAS  IESNIEDZAMIEM  DOKUMENTIEM  UN  TEHNISKAJAM – FINANŠU PIEDĀVĀJUMAM

4.1.Pretendenta kvalifikācijas dokumenti.

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti ir jāapkopo aploksnē, aploksne jānoformē atbilstoši Konkursa nolikuma 1.13.3. punktā minētajām prasībām, un tiem jāsatur:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilstoši pieteikuma formai, kas pievienota Konkursa Nolikumam kā Pielikums Nr.2., kurā tas apliecina:

 ka pretendents piesakās piedalīties atklātā konkursā;

 ka apņemas ievērot visas atklāta konkursa Nolikuma prasības;

 ka atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz atklāta konkursa komisijas lēmuma pieņemšanai, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju līdz līguma noslēgšanai;

ka apņemas, ja tiek atzīts par uzvarētāju, slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnoteikumus saskaņā ar Pielikumu Nr.4;

ka visā līguma darbības laikā piegādās Preci par konkursam piedāvāto cenu;

ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas;

ka uz to neattiecas PIL 39.1 panta 1.daļas un PIL 39.2 panta 1.daļas izslēgšanas noteikumi.

4.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes ES valstī, kurā pretendents reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa.

4.1.3. ES valstī izdota piedāvātās preces CE atbilstības apliecinājuma pretendenta apliecināta kopija un pretendenta apliecināts tulkojums vai atsevišķajām Tehniskajā specifikācijā norādītajām preču pozīcijām – Atbilstības apliecinājums Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes direktīvai 98/79/EK un pretendenta apliecināts tulkojums.

4.1.4. Ražotāja vai tā pārstāvja pilnvarojuma vēstule Pretendentam par tiesībām izplatīt piedāvātās preces Latvijā. Gadījumā, kad Pretendents iesniedz ražotāja pārstāvja pilnvarojuma vēstuli, klāt jāpievieno ražotāja vēstule pilnvarotajam pārstāvim par tiesībām izplatīt piedāvātās preces Latvijā.

4.1.5.Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kvalifikācijas kritērijiem vai arī ir norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 4. 1.1. līdz 4.1.4.apakšpunktos norādītos dokumentus).

4.1.6.Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Pretendentu sniegto ziņu patiesumu.

4.1.7.Pretendenti, kuri ir izturējuši pretendentu kvalifikācijas dokumentu pārbaudi, piedalās tālākajā konkursa norisē – tehnisko un finanšu piedāvājumu izvērtēšanā. 

4.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums

Tehniskajam un finanšu piedāvājumam ir jāsatur:

4.2.1.Tehniskais un finanšu piedāvājums, kuru pretendents sagatavo precīzi atbilstoši pielikuma Nr. 1 norādītajām tehniskajām specifikācijām, ievērojot tehniskās specifikācijas numerācijas secību un aizpildot Nolikumam pievienoto Pielikumu Nr.3. Pretendentu piedāvājumi, kuros nebūs aizpildīta Nolikuma Pielikuma Nr.3 tabulas vai Tehniskajā un finanšu piedāvājumā nebūs izteikts visām attiecīgajā daļā prasītajām preču pozīcijām, netiks vērtēti.

4.2.2.Tehnisko un finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo precīzi atbilstoši Nolikuma Pielikumā Nr.1 norādītai Tehniskajai specifikācijai, ievērojot Tehniskās specifikācijas numerācijas secību.

4.2.3.Finanšu piedāvājumā (preču izmaksās) pretendentam jāietver materiālu, iepakojumu cenas, nodokļus, nodevas, transporta izmaksas, visas citas izmaksas, kas var rasties pretendentam izpildot pasūtījumu, izņemot PVN.

4.2.4.Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda eiro (EUR), ar ne vairāk kā 2 (divām) ciparu zīmēm aiz komata.

 4.2.5.Par finanšu piedāvājuma aritmētisko precizitāti atbild pretendents.

5. PIEDĀVĀJUMU  VĒRTĒŠANA  

5.1. Vērtēšana notiek secīgi šādos posmos:

5.1.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;

5.1.2. pretendentu un piedāvājumu atbilstība kvalifikācijas prasībām;

5.1.3. piedāvājumu atbilstība tehniskajām prasībām;

5.1.4. finanšu piedāvājumu pārbaude;

5.1.5. piedāvājuma ar viszemāko cenu izvēle;

5.1.6 viszemāko cenu piedāvājušā pretendenta atbilstības pārbaude PIL 39.1 panta pirmās daļas un PIL 39.2 panta 1.daļas izslēgšanas noteikumiem.

5.1.7. vienādu piedāvājumu ar viszemāko cenu iesniegšanas gadījumā iepirkuma komisijai ir tiesības rīkot izlozi vai komisija ar motivētu lēmumu izvēlas pasūtītājam izdevīgāko piedāvājumu.

5.2. Pretendenti, kuri ir izturējuši iepriekšējā posma vērtēšanu, piedalās nākamā posma vērtēšanā.

5.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no vērtēšanas posmiem gadījumos, ja:

5.3.1. pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kvalifikācijas kritērijiem;

5.3.2. vērtējot pretendenta atbilstību PIL 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas noteikumiem (Nolikuma 3.2. līdz 3.6.punkts), komisija piemēro PIL 39.1panta ceturtās daļas termiņu ierobežojumus, savukārt vērtējot pretendenta atbilstību PIL 39.2 panta 1.daļas izslēgšanas noteikumiem (Nolikuma 3.13.punkts), komisija piemēro PIL 39.2 panta trešās daļas termiņu ierobežojumus;

5.3.3. pretendents norādījis nepatiesas ziņas;

5.3.4. pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 4.punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);

5.3.5. piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;

5.3.6.pretendenta piedāvājumā katrā daļā nav piedāvātas visas preces (nav aizpildītas visas tehniskās specifikācijas pozīcijas);

5.3.7. pretendenta piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu;

5.3.8.ja piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu kādā no pozīcijām, komisijai ir tiesības uzskatīt, ka viss piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu.

5.4. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām valsts iestādēm.

5.5. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

5.6. Pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un PIL 39.1 panta piektajā, sestajā, septītajā, astotajā, desmitajā, vienpadsmitajā, divpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā pretendenta, personālsabiedrības biedru, personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības, kā arī personu grupas dalībnieku atbilstību PIL 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas noteikumiem.

6. IEPIRKUMA  LĪGUMA  SLĒGŠANA

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma Pielikums Nr.4).

6.2. Līguma slēgšanas laikā līguma noteikumi nav Pasūtītāja un pretendenta apspriešanas un mainīšanas priekšmets.

6.3. Līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja IUB PIL noteiktā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Nogaidīšanas termiņš ir 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad PIL noteiktā kārtībā informācija par iepirkuma līguma slēgšanu ir vienlaikus nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) vai nodota personīgi, un papildus viena darbdiena;

Nogaidīšanas termiņš ir 15 (piecpadsmit) dienas pēc dienas, kad PIL noteiktā kārtībā informācija par iepirkuma līguma slēgšanu kaut vienam pretendentam ir nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.

Iepirkuma līgumu var slēgt neievērojot noteikto nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam pretendentam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un nav kandidātu, kuri būtu tiesīgi IUB iesniegt iesniegumu PIL noteiktā kārtībā.

6.4. Piegādātāja cenas piedāvājums konkursam piegādes līguma darbības laikā uzskatāms par neatņemamu piegādes līguma sastāvdaļu.

6.5. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces piegādes gadījumā Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt piegādes līgumu attiecībā uz šo preču daļu.

Nolikumam ir sekojoši pielikumi:

Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija;

Pielikums Nr.2 - Pieteikums par piedalīšanos konkursā (forma);

Pielikums Nr.3 - Tehniskais piedāvājums, Finanšu piedāvājums (forma);

Pielikums Nr.4 – Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde 

 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2014/8)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

· Preču iepakojums atbilst LR normatīvo aktu prasībām;

· Apliecinājums par transportēšanas, uzglabāšanas un piegādes nosacījumu ievērošanu līdz Pircējam atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

· Preču derīguma termiņš nedrīkst būt īsāks par ¾ no kopējā derīguma termiņa piegādes brīdī, kā arī jābūt norādītam kopējam preces derīguma termiņam;

· Apliecinājums, ka reaģentiem ir drošības datu lapas un kvalitātes sertifikāts, kuru kopijas tiks iesniegtas slēdzot līgumu ar Pircēju.

· Apliecinājums, ka Pretendents ir ražotājs, no ražotāja vai no ražotāja autorizēta dīlera autorizēts. 

· Preču piegāde pēc pieprasījuma. 

1.Daļa

1.1. Laboratorijas  reaģenti 3-daļu diferencējošam hematoloģiskajam analizatoram  Micros.

1.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram Micros. 

1.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora Micros (jutība, linearitāte, SD,CV). Aplikācijas programma darbam ar analizatoru. 

1.4. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru. 

1.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

	Nr.
	Reaģenta/preces nosaukums
	Vienība
	Daudzums 

24 mēnešiem, vienībās

	1.
	Reaģents asins šūnu skaitīšanai un diferencēšanai(Minoton).
	Gab.
	2

	2.
	Reaģents asins šūnu lizēšanai un Hb konc.noteikšanai ( Minolyse ). 
	Gab.
	4

	3.
	Reaģents hematoloģiskā analizatora mazgāšanai(Miniclean)
	Gab.
	4

	4.
	Reaģents hematoloģiskā analizatora koncentrētai mazgāšanai
	Gab.
	4

	5.
	IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma
	Gab.
	24


2.Daļa 

2.1. Laboratorijas  reaģenti  5-daļu diferencējošam hematoloģiskajam analizatoram Coulter HmX

2.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram Coulter HmX. 

2.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora Coulter HmX (jutība, linearitāte, SD,CV). 

2.4. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru.

2.5. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.

2.6. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

	Nr.
	Reaģenta/preces nosaukums
	Vienība
	Daudzums 

24 mēnešiem, vienībās

	1.
	IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma un Patoloģija
	Gab.
	48

	2.
	Lizējošais reaģents – asins šūnu lizēšanai un hemoglobīna konc. noteikšanai, tilpums 1l.
	Gab.
	18

	3.
	Diluents – asins šūnu skaitīšanai un diferencēšanai ; tilpums 20 l.
	Gab.
	140

	4.
	Deterģents – mazgāšanas šķīdums ; tilpums 5l.
	Gab.
	24

	5.
	Šķīdums 5 daļu ( VCS) diferencēšanai ;

šķīdumu komplekts ar tilpumiem 1900ml /50ml
	Gab.
	2

	6.
	Reaģentu komplekts retikulocītu skaita automātiskai noteikšanai
	Komp
	2


3.Daļa

3.1. Laboratorijas  reaģenti immunķīmiskajam analizatoram ACCESS

3.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram ACCESS.

3.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora ACCESS (jutība, linearitāte, SD,CV).

3.4. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru.

3.5. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.

3.6. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

	Nr.
	Reaģenta/preces nosaukums
	Vienība
	Daudzums

24 mēnešiem, vienībās

	1.
	Tireotropais hormons


	Komp.
	28

	2.
	Brīvais tiroksīns (T4)


	Komp.
	14

	3.
	Brīvais trijodtironīns (T3)


	Komp.
	16

	4.
	Antimikrosomālās antivielas (A-TPO)

	Komp.
	6

	5.
	Feritīns


	Komp.
	18

	6.
	Anti-HCV


	Komp.
	4

	7.
	Anti-HIV


	Komp.
	10

	8.
	HAV IgM Av


	Komp.
	2

	9.
	Audzēja marķieris CA-125


	Komp.
	10

	10.
	Audzēja marķiris Ca15-3


	Komp.
	16

	11.
	Audzēja marķiris Ca19-9


	Komp.
	14

	12.
	Audzēja marķiris CEA

	Komp.
	18

	13.
	PSA


	Komp.
	18

	14.
	LH
	Komp.
	4

	15.
	PTH
	Komp.
	2

	16.
	AFP
	Komp.
	4

	17.
	Estriol
	Komp.
	4

	18.
	Estradiol
	Komp.
	6

	19.
	Total βHCG
	Komp.
	6

	20.
	Progesteron
	Komp.
	6

	21.
	Testosteron
	Komp.
	4

	22.
	Prolactin


	Komp.
	2

	23.
	FSH
	Komp.
	4

	24.
	D vitamīns
	Kompl.
	6

	
	Papildus kontroles , kalibratori.
	
	

	25.
	TSH kalibrators
	Komp.
	4

	26.
	FT4 kalibrators
	Komp.
	2

	27.
	FT3 kalibrators
	Komp.
	2

	28.
	PSA kalibrators
	Komp.
	2

	29.
	CA125 kalibrators
	Komp.
	2

	30.
	Ca19-9 Ag kalibrators
	Komp.
	4

	31.
	Ca15-3 Ag kalibrators
	Komp.
	4

	32.
	CEA Ag kalibrators
	Komp.
	4

	33.
	HbsAg kalibrators
	Komp.
	2

	34.
	HbsAg kontrole
	Komp.
	2

	35.
	Anti-HCV - kalibrators
	Komp.
	2

	36.
	Anti-HCV kontrole
	Komp.
	2

	37.
	Anti-HIV kontrole
	Komp.
	2

	38.
	Anti-HIV kalibrators
	Komp.
	2

	39.
	Ferritin kalibrators
	Komp.
	2

	40.
	Prolactin kalibrators
	Komp.
	2

	41.
	FSH kalibrators
	Komp.
	2

	42.
	HAV IgM kalibrators
	Komp.
	2

	43.
	HAV IgM kontrole
	Komp.
	2

	44.
	LH kalibrators
	Komp.
	2

	45.
	PTH kalibrators
	Komp.
	2

	46.
	AFP kalibrators
	Komp.
	2

	47.
	Estriol kalibrators
	Komp.
	2

	48.
	Estradiol kalibrators
	Komp.
	2

	49.
	Total βHCG kalibrators
	Komp.
	2

	50.
	Progesteron kalibrators
	Komp.
	2

	51.
	Testosteron kalibrators
	Komp.
	2

	52.
	Immunoassay Plus kontrole ( 12x5)
	Komp.
	6

	53.
	Liquichek Specialty Immun. ( 5 ml )
	Gab.
	6

	54.
	Antimikrosomālās antivielas (A-TPO) kalibrators
	Komp.
	2

	55.
	D vitamīna kalibrators
	Kompl.
	2

	
	Nepieciešamie papildus reaģenti un piederumi darbam.


	
	

	56.
	Reakciju kivetes (16 x98)
	Iep.
	24

	57.
	Atkritumu maisi (20x300)
	Komp.
	2

	58.
	Substrāts reakcijām (2400 T)
	Gab.
	48

	59.
	Mazgājamais šķīdums (4x1950ml)
	Gab.
	100

	60.
	Paraugu atšķaidītājs A-4ml
	Komp.
	2

	61.
	Analizatora pārbaudes šķīdums 6x4ml
	Gab.
	2

	62.
	Šķīdums -Contrad 70 -1L
	Gab.
	2

	63.
	Šķīdums-Citranox 1 (4,54L)
	Gab.
	2

	64.
	Paraugu trauciņi 2ml (1000 gab) 
	Iep.
	4


4.Daļa

4.1. Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram  ILAB Aries

4.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram ILAB Aries.

4.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora ILAB Aries (jutība, linearitāte, SD,CV). 

4.4. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru.

4.5. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.

4.6. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

	Nr.
	Reaģenta/preces nosaukums
	Vienība
	Daudzums 

24 mēnešiem, vienībās

	1.
	Amilāze serumā, urīnā (10x20ml)
	Kompl.
	4

	2.
	SF- sārmainā fosfatāze (4x52ml;4x8ml)
	Kompl.
	4

	3.
	ASAT (10x20ml;10x11 ml;1x20ml)
	Kompl.
	6

	4.
	ALAT(10x20ml;10x11 ml;1x20ml)
	Kompl.
	6

	5.
	Kopējais Bilirubīns(4x100ml;4x74ml;2x6,5ml)
	Kompl.
	8

	6.
	Tiešais Bilirubīns(4x90ml;4x74ml;2x6,5ml)
	Kompl.
	8

	7.
	Kalcijs(5x100ml;5x100ml)
	Kompl.
	6

	8.
	Kopējais holesterīns(5x50ml)
	Kompl.
	8

	9.
	HDL-Augsta blīvuma holesterīns(2x60ml;2x20ml)
	Kompl.
	24

	10.
	LDL- Zema blībuma holesterīns(4x18ml;4x6ml)
	Kompl.
	34

	11.
	Glikoze serumā(5x95ml)
	Kompl.
	6

	12.
	Urīnskābe(5x90ml)
	Kompl.
	4

	13.
	Urīnviela(8x80 ml;8x20ml)
	Kompl.
	4

	14.
	Kreatinīns(10x50ml;10x50ml)
	Kompl.
	20

	15.
	Kopējais olbaltums(5x100ml)
	Kompl.
	6

	16.
	Triglicerīdi(5x100ml)
	Kompl.
	6

	17.
	Glikolizētais hemoglobīns(1x50ml;1x28ml;1x14ml;1x14ml)
	Kompl.
	32

	18.
	RF(1x75ml;2x6ml)
	Kompl.
	12

	19.
	ASO(1x90ml;2x5ml)
	Kompl.
	10

	20.
	Dzelzs(4x90ml;2x15ml)
	Kompl.
	6

	21.
	CK(6x18ml;3x8ml;1x140ml)
	Kompl.
	10

	22.
	Fosfors(5x45ml;5x45ml)
	Kompl.
	2

	23.
	C reaktīvais olbaltums(1x80ml;4x10ml)
	Kompl.
	24

	24.
	Etanols(1x100ml;1x100ml)
	Kompl.
	4

	25.
	GGT(4x90ml;1x370ml)
	Kompl.
	2

	
	Kalibratori un kontroles bioķīmijas analizatoriem
	
	

	26.
	Multikalibrators klīniskās ķīmijas testiem (10x5ml)
	Kompl.
	10

	28.
	Multikontrole klīniskās ķīmijas testiem Norma (12x5ml)
	Kompl.
	10

	29.
	Kalibrators lipīdiem HDL(2x3ml)
	Kompl.
	8

	30.
	Kalibrators lipīdiem LDL(2x3ml)
	Kompl.
	8

	31.
	CRP Kalibrators (6x1ml)
	Kompl.
	4

	32.
	ASO-RP-RF kontrole(6x1ml)
	Kompl.
	20

	33.
	RF kalibrators(6x1ml)
	Kompl.
	4

	34.
	ASO kalibrators (6x1ml)
	Kompl.
	4

	35.
	HbA1C Kalibrators(1x8ml;5x2ml)
	Kompl.
	6

	36.
	HbA1CKontrole Norma Patoloģija(2x0,25ml;2x0,25ml)
	Kompl.
	10

	37.
	Etanols kontrole 50 (1x5ml)
	Kompl.
	2

	38.
	Etanols kontrole 300 (1x5ml)
	Kompl.
	2

	39.
	Etanols kalibrators negatīvs(1x5ml)
	Kompl.
	2

	40.
	Etanols kalibrators 100 (1x5ml)
	Kompl.
	2

	
	Palīgpiederumi
	
	

	41.
	Sistēmas mazgāšanas šķīdums-Probe Rinse
	Kompl.
	10

	42.
	Paraugu trauciņi (1000 Gab)
	Kompl.
	2

	43.
	Kivešu mazgātājs
	Kompl.
	10

	44.
	Kivešu segmenti (60 gab.)
	Kompl.
	2


5. Daļa

5.1. Laboratorijas reaģenti un preces jonu selektīvajam analizatoram Ilyte ( Na/K)

5.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram Ilyte.

5.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora Ilyte (jutība, linearitāte, SD,CV).

5.4. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.

5.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

	Nr.
	Reaģenta/preces nosaukums
	Vienība
	Daudzums

24 mēnešiem, vienībās

	1.
	Reaģentu kasete Na/K/Cl; Tiešā jonselektīvā metode.
	Gab.
	12

	2.
	Mazgāšanas šķīdums, 50 ml
	Gab.
	4

	3.
	Kontrolmateriāls –  šķidrs , paredzēts precizitātes kontrolei.Normālas vērtības, tilpums 10 ml un patoloģiskas vērtības, tilpums 10 ml.  Kontroles vērtības  norādītas analizatoram Ilyte Na/K/CL , nodrošinot vienas sērijas kontrolmateriālu derīguma termiņu vismaz 12 mēnešus. 
	Komp.
	4

	4.
	Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram Ilyte Na/K/CL.
	Gab.
	10
15
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6. Daļa

6.1. Laboratorijas reaģenti un preces  analizatoram ACL 7000. 

6.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram ACL 7000.

6.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatoram ACL 7000 (jutība, linearitāte, SD,CV). 

6.4. Aplikācijas programmas katram testam darbam ar analizatoru.

6.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

	Nr.
	Reaģenta/preces nosaukums
	Vienība
	Daudzums 

24 mēnešiem, vienībās

	1.
	Protrombīna laika, INR- fibrinogēna noteikšana (5x8,5 ml, buferis 5x8,5ml)
	Komp.
	20

	2.
	APTL – recekļa veidošanās laika noteikšana  (5x9 ml;Kalcija hlorīda šķīdums koaguloģijai 25 mmol/l, tilpums 5x8ml.)
	Komp.
	8

	3.
	Mazgāšanas šķīdums - references emulsija  (4x500ml)
	Iep.
	20

	4.
	Normālā kontroles plazma (1ml x10)
	Komp.
	6

	5.
	Kalibrācijas plazma 1ml x10
	Komp.
	2

	6.
	Reakciju kivetes – ACL rotori (100 gab.)
	Iep.
	6

	7.
	Paraugu atšķaidītājs100 ml
	Gab.
	2

	8.
	Paraugu kivetes (1000 gab.)
	Iep.
	2

	9.
	Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram ACL 7000.
	Gab.
	10


7. Daļa 

7.1. Laboratorijas reaģenti grimšanas  analizatoram Roller 10

7.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram Roller 10.

7.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatoram Roller 10 (jutība, linearitāte, SD,CV).

7.4. Aplikācijas programmas katram testam darbam ar analizatoru.

7.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

	Nr.
	Reaģenta/preces nosaukums
	Vienība
	Daudzums 

24 mēnešiem, vienībās

	1.
	Latex Control Kit  (2x1)
	Gab.
	12

	2.
	Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram Roller 10 (50x1)
	Iep.
	2

	3.
	Roller 10 universāla karte ( 4000 )
	Gab.
	2 


8.Daļa

8.1. Laboratorijas  reaģenti urīna analizatoram  Advantus.

8.2. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram Advantus.

8.3. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatoram Advantus (jutība, linearitāte, SD,CV).

8.4. Aplikācijas programmas katram testam darbam ar analizatoru.

8.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.

	Nr.
	Reaģenta/preces nosaukums
	Vienība
	Daudzums 

24 mēnešiem, vienībās

	1.
	Kontrolurīns Norma  , Patoloģija
	Gab.
	2

	2.
	Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram Advantus( 5 gab.)
	Iep.
	12

	3.
	Teststrēmeles analīzēm( 100 gab.)
	Iepak.
	88

	4.
	Mikroalbumīniem teststrēmeles analīzēm(25gab.)
	Iepak.
	20

	5.
	Mikroalbumīniem kontrolurīns ( 10 gab )
	Iep.
	2


9.Daļa

Imūnhematoloģija

	Nr.
	Reaģenta/preces nosaukums
	Vienība
	Daudzums

24 mēnešiem, vienībās

	1.
	ID-DiaCell  Standarteritrocīti 0.8% antivielu skrīningam ar GEL karšu metodi
	Pudeles

(3x10ml)
	24

	2.
	Kvalitātes kontrole asins grupai, Rh D, antivielām
	Kompl. (5mlx2)
	24

	3.
	GEL kartes:

· antivielu skrīningam,

· asins grupu un Rh piederībai

· Rh negatīvā kontrole
	Iep.(37x6)

Iep.(18)

Iep.(1x12)
	20

36
24

	4.
	Diluents
	Pudele (500ml)
	4

	5.
	Apgriezta  reakcija ID-DiaCell  A1B
	Pudele

(10mlx2)
	24


10.Daļa

Laboratorijas šķīdumi leikocitārās formulas un ginekoloģiskās uztriepes krāsošanai.

	Nr.
	Reaģenta/preces nosaukums
	Vienība
	Daudzums 

24 mēnešiem, vienībās

	1.
	Šķīdums Mai Grinvalda -formulu fiksēšanai un krāsošanai
	gab.
	44

	2.
	Šķīdums ginekoloģisko uztriepju krāsošanai ar metilēnzilo
	gab.
	30

	3.
	Šķīdums ginekoloģisko uztriepju krāsošanai pēc Gramma
	gab.
	8

	4.
	Ziehl- Neelsen krasa ( 250 mlx3)
	Komp.
	4


11.Daļa 

Krāsa urīna formas elementu krāsošanai sedimentā

	Nr.
	Reaģenta/preces nosaukums
	Vienība
	Daudzums 

24 mēnešiem, vienībās

	1.
	Šternheimera krāsa urīna sedimenta krāsošanai
	Kompl.
	2


12. Daļa

TPHA , RPR noteikšanas komplekts

	Nr.
	Reaģenta/preces nosaukums
	Vienība
	Daudzums 

24 mēnešiem, vienībās

	1.
	RPR noteikšanas komplekts- Komplektā ietilpst RPR antigēns, pozitīvā kontrole, antigēna pilinātājpudelīte, antigēna pilinātājadata, vienreizējas maisītājpipetes un reakcijas kartes. Iepakojumā 500 testi. Pozitīvi validēti Bauskas slimnīcas laboratorijā pēdējo 3 gadu laikā.
	Komp.
	6

	2.
	TPHA-Iepakojums ar pozitīvo un negatīvo kontroli. Kvalitatīvs tests 4 mikrotitrēšanas U-plates iedobēs. Rezultātu nolasīšana pēc 45-60 minūtēm, izmeklējamā parauga daudzums 25 μl.  Iepakojumā 200 testi. Pozitīvi validēti Bauskas slimnīcas laboratorijā pēdējo 3 gadu laikā.
	Komp.
	6


13. Daļa

Testu kartes noteikšanai fēcēs un iztriepju materiālos

	Nr.
	Reaģenta/preces nosaukums
	Vienība
	Daudzums 

24 mēnešiem, vienībās

	1.
	Testu kartes slēpto asiņu noteikšanai fēcēs . Iepakojums (30 testi) ar reaģenta konteineru materiāla sajaukšanai un rezultātu plaknes nolasītāju.
	Iep.
	100

	2.
	Rota Strip ( 25 testi)
	Iep.
	4

	3.
	Rota –Adeno Strip (25 testi) 
	Iep.
	10

	4.
	Chlamidia Trachomatis Ag (25 testi)
	Iep. 
	10


14. Daļa

Laboratorijas reaģenti un preces manuāliem izmeklējumiem

	Nr.
	Reaģenta/preces nosaukums
	Vienība
	Daudzums 

24 mēnešiem, vienībās

	1.
	Mikoplazma ( 25 testi)
	Komp.
	4

	2.
	H.pylori ekspressdiagnostikas (30 gab )
	Komp.
	8


Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde 

 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2014/8)

Pieteikums par piedalīšanos konkursā

„Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”

Pretendents,________________________________________________, reģ. Nr._________

                                            pretendenta nosaukums                                                             

 _______________________________________________________________________,

                                                     Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

tā _______________________________________________________________personā

                                  Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

· piesakās piedalīties atklātā konkursā „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”;

· apņemas ievērot visas atklāta konkursa Nolikuma prasības; 

· atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

· apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar 4.pielikumu;

· ka visā līguma darbības laikā piegādās Preci par konkursam piedāvāto cenu;

· apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
· ka uz to neattiecas PIL 39.1 panta 1.daļas un PIL 39.2 panta 1.daļas izslēgšanas noteikumi.

	Daļas numurs
	Summa bez PVN, EUR
(lūdzu norādīt ar cipariem un vārdiem)
	PVN ___%, EUR
(lūdzu norādīt ar cipariem un vārdiem)
	Summa ar PVN, EUR
(lūdzu norādīt ar cipariem un vārdiem)

	_.daļa
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 


Paraksts: 

____________________________________________ 
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) 

Pilns vārds, uzvārds: __________________________________
Amats: _____________________________________________
Pretendenta adrese: ___________________________________

Pretendenta tālruņa un faksa numuri ________________________

z.v.

Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde

 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2014/8)

JĀIESNIEDZ ARĪ ELEKTRONISKĀ FORMĀTĀ UZ CD VAI DVD DATU NESĒJA.

Tehniskais piedāvājums

atklātam konkursam „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”

1.DAĻA - LABORATORIJAS  REAĢENTI 3-DAĻU DIFERENCĒJOŠAM HEMATOLOĢISKAM ANALIZATORAM  MICROS.

	Nr. p. k.
	Nosaukums
	Vienība
	Ražotājs
	Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību

Ir/nav

	1.
	Reaģents asins šūnu skaitīšanai un diferencēšanai(Minoton).
	Gab.
	
	

	2.
	Reaģents asins šūnu lizēšanai un Hb konc.noteikšanai ( Minolyse ). 
	Gab.
	
	

	3.
	Reaģents hematoloģiskā analizatora mazgāšanai(Miniclean)
	Gab.
	
	

	4.
	Reaģents hematoloģiskā analizatora koncentrētai mazgāšanai
	Gab.
	
	

	5.
	IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma
	Gab.
	
	


2.DAĻA - LABORATORIJAS  REAĢENTI  5-DAĻU DIFERENCĒJOŠAM HEMATOLOĢISKAM ANALIZATORAM COULTER HMX

	Nr. p. k.
	Nosaukums
	Vienība
	Ražotājs
	Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību

Ir/nav

	1. 
	IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma un Patoloģija
	Gab.
	
	

	2. 
	Lizējošais reaģents – asins šūnu lizēšanai un hemoglobīna konc. noteikšanai, tilpums 1l.
	Gab.
	
	

	3. 
	Diluents – asins šūnu skaitīšanai un diferencēšanai ; tilpums 20 l.
	Gab.
	
	

	4. 
	Deterģents – mazgāšanas šķīdums ; tilpums 5l.
	Gab.
	
	

	5. 
	Šķīdums 5 daļu ( VCS) diferencēšanai ;

šķīdumu komplekts ar tilpumiem 1900ml /50ml
	Gab.
	
	

	6. 
	Reaģentu komplekts retikulocītu skaita automātiskai noteikšanai
	Komp.
	
	


3.DAĻA - LABORATORIJAS  REAĢENTI IMMUNĶĪMISKAJAM ANALIZATORAM ACCESS

	Nr. p. k.
	Nosaukums
	Vienība
	Ražotājs
	Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību,

 Ir/nav

	1. 
	Tireotropais hormons


	Komp.
	
	

	2. 
	Brīvais tiroksīns (T4)


	Komp.
	
	

	3. 
	Brīvais trijodtironīns (T3)


	Komp.
	
	

	4. 
	Antimikrosomālās ntivielas (A-TPO)


	Komp.
	
	

	5. 
	Feritīns


	Komp.
	
	

	6. 
	Anti-HCV


	Komp.
	
	

	7. 
	Anti-HIV


	Komp.
	
	

	8. 
	HAV IgM Av


	Komp.
	
	

	9. 
	Audzēja marķieris CA-125


	Komp.
	
	

	10. 
	Audzēja marķiris Ca15-3


	Komp.
	
	

	11. 
	Audzēja marķiris Ca19-9


	Komp.
	
	

	12. 
	Audzēja marķiris CEA


	Komp.
	
	

	13. 
	PSA


	Komp.
	
	

	14. 
	LH
	Komp.
	
	

	15. 
	PTH
	Komp.
	
	

	16. 
	AFP
	Komp.
	
	

	17. 
	Estriol
	Komp.
	
	

	18. 
	Estradiol
	Komp.
	
	

	19. 
	Total βHCG
	Komp.
	
	

	20. 
	Progesteron
	Komp.
	
	

	21. 
	Testosteron
	Komp.
	
	

	22. 
	Prolactin


	Komp.
	
	

	23. 
	FSH
	Komp.
	
	

	24. 
	D vitamīns
	Kompl.
	
	

	
	Papildus kontroles , kalibratori.
	
	
	

	25. 
	TSH kalibrators
	Komp.
	
	

	26. 
	FT4 kalibrators
	Komp.
	
	

	27. 
	FT3 kalibrators
	Komp.
	
	

	28. 
	PSA kalibrators
	Komp.
	
	

	29. 
	CA125 kalibrators
	Komp.
	
	

	30. 
	Ca19-9 Ag kalibrators
	Komp.
	
	

	31. 
	Ca15-3 Ag kalibrators
	Komp.
	
	

	32. 
	CEA Ag kalibrators
	Komp.
	
	

	33. 
	HbsAg kalibrators
	Komp.
	
	

	34. 
	HbsAg kontrole
	Komp.
	
	

	35. 
	Anti-HCV - kalibrators
	Komp.
	
	

	36. 
	Anti-HCV kontrole
	Komp.
	
	

	37. 
	Anti-HIV kontrole
	Komp.
	
	

	38. 
	Anti-HIV kalibrators
	Komp.
	
	

	39. 
	Ferritin kalibrators
	Komp.
	
	

	40. 
	Prolactin kalibrators
	Komp.
	
	

	41. 
	FSH kalibrators
	Komp.
	
	

	42. 
	HAV IgM kalibrators
	Komp.
	
	

	43. 
	HAV IgM kontrole
	Komp.
	
	

	44. 
	LH kalibrators
	Komp.
	
	

	45. 
	PTH kalibrators
	Komp.
	
	

	46. 
	AFP kalibrators
	Komp.
	
	

	47. 
	Estriol kalibrators
	Komp.
	
	

	48. 
	Estradiol kalibrators
	Komp.
	
	

	49. 
	Total βHCG kalibrators
	Komp.
	
	

	50. 
	Progesteron kalibrators
	Komp.
	
	

	51. 
	Testosteron kalibrators
	Komp.
	
	

	52. 
	Immunoassay Plus kontrole ( 12x5)
	Komp.
	
	

	53. 
	Liquichek Specialty Immun. ( 5 ml )
	Gab.
	
	

	54. 
	Antimikrosomālās antivielas (A-TPO) kalibrators
	Komp.
	
	

	55. 
	D vitamīna kalibrators
	Kompl.
	
	

	
	Nepieciešamie papildus reaģenti un piederumi darbam.


	
	
	

	56. 
	Reakciju kivetes (16 x98)
	Iep.
	
	

	57. 
	Atkritumu maisi (20x300)
	Komp.
	
	

	58. 
	Substrāts reakcijām (2400 T)
	Gab.
	
	

	59. 
	Mazgājamais šķīdums (4x1950ml)
	Gab.
	
	

	60. 
	Paraugu atšķaidītājs A-4ml
	Komp.
	
	

	61. 
	Analizatora pārbaudes šķīdums 6x4ml
	Gab.
	
	

	62. 
	Šķīdums -Contrad 70 -1L
	Gab.
	
	

	63. 
	Šķīdums-Citranox 1 (4,54L)
	Gab.
	
	

	64. 
	Paraugu trauciņi 2ml (1000 gab) 
	Iep.
	
	


4.DAĻA - LABORATORIJAS REAĢENTI BIOĶĪMIJAS ANALIZATORAM  ILAB ARIES

	Nr.
 p. k.
	Nosaukums
	Vienība
	Ražotājs
	Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību
Ir/nav

	1. 
	Amilāze serumā, urīnā (10x20ml)
	Kompl.
	 
	 

	2. 
	SF- sārmainā fosfatāze (4x52ml;4x8ml)
	Kompl.
	 
	 

	3. 
	ASAT (10x20ml;10x11 ml;1x20ml)
	Kompl.
	
	

	4. 
	ALAT(10x20ml;10x11 ml;1x20ml)
	Kompl.
	
	

	5. 
	Kopējais Bilirubīns(4x100ml;4x74ml;2x6,5ml)
	Kompl.
	
	

	6. 
	Tiešais Bilirubīns(4x90ml;4x74ml;2x6,5ml)
	Kompl.
	
	

	7. 
	Kalcijs(5x100ml;5x100ml)
	Kompl.
	
	

	8. 
	Kopējais holesterīns(5x50ml)
	Kompl.
	
	

	9. 
	HDL-Augsta blīvuma holesterīns(2x60ml;2x20ml)
	Kompl.
	
	

	10. 
	LDL- Zema blībuma holesterīns(4x18ml;4x6ml)
	Kompl.
	
	

	11. 
	Glikoze serumā(5x95ml)
	Kompl.
	
	

	12. 
	Urīnskābe(5x90ml)
	Kompl.
	
	

	13. 
	Urīnviela(8x80 ml;8x20ml)
	Kompl.
	
	

	14. 
	Kreatinīns(10x50ml;10x50ml)
	Kompl.
	
	

	15. 
	Kopējais olbaltums(5x100ml)
	Kompl.
	
	

	16. 
	Triglicerīdi(5x100ml)
	Kompl.
	
	

	17. 
	Glikolizētais hemoglobīns(1x50ml;1x28ml;1x14ml;1x14ml)
	Kompl.
	
	

	18. 
	RF(1x75ml;2x6ml)
	Kompl.
	
	

	19. 
	ASO(1x90ml;2x5ml)
	Kompl.
	
	

	20. 
	Dzelzs(4x90ml;2x15ml)
	Kompl.
	
	

	21. 
	CK(6x18ml;3x8ml;1x140ml)
	Kompl.
	
	

	22. 
	Fosfors(5x45ml;5x45ml)
	Kompl.
	
	

	23. 
	C reaktīvais olbaltums(1x80ml;4x10ml)
	Kompl.
	
	

	24. 
	Etanols(1x100ml;1x100ml)
	Kompl.
	
	

	25. 
	GGT(4x90ml;1x370ml)
	Kompl.
	
	

	
	Kalibratori un kontroles bioķīmijas analizatoriem
	
	
	

	26. 
	Multikalibrators klīniskās ķīmijas testiem (10x5ml)
	Kompl.
	
	

	27. 
	Multikontrole klīniskās ķīmijas testiem Norma (12x5ml)
	Kompl.
	
	

	28. 
	Kalibrators lipīdiem HDL(2x3ml)
	Kompl.
	
	

	29. 
	Kalibrators lipīdiem LDL(2x3ml)
	Kompl.
	
	

	30. 
	CRP Kalibrators (6x1ml)
	Kompl.
	
	

	31. 
	ASO-RP-RF kontrole(6x1ml)
	Kompl.
	
	

	32. 
	RF kalibrators(6x1ml)
	Kompl.
	
	

	33. 
	ASO kalibrators (6x1ml)
	Kompl.
	
	

	34. 
	HbA1C Kalibrators(1x8ml;5x2ml)
	Kompl.
	
	

	35. 
	HbA1CKontrole Norma Patoloģija(2x0,25ml;2x0,25ml)
	Kompl.
	
	

	36. 
	Etanols kontrole 50 (1x5ml)
	Kompl.
	
	

	37. 
	Etanols kontrole 300 (1x5ml)
	Kompl.
	
	

	38. 
	Etanols kalibrators negatīvs(1x5ml)
	Kompl.
	
	

	39. 
	Etanols kalibrators 100 (1x5ml)
	Kompl.
	
	

	
	Palīgpiederumi
	
	
	

	40. 
	Sistēmas mazgāšanas šķīdums-Probe Rinse
	Kompl.
	
	

	41. 
	Paraugu trauciņi (1000 Gab)
	Kompl.
	
	

	42. 
	Kivešu mazgātājs
	Kompl.
	
	

	43. 
	Kivešu segmenti (60 gab.)
	Kompl.
	 
	 


5. DAĻA  - LABORATORIJAS REAĢENTI UN PRECES JONU SELEKTĪVAJAM ANALIZATORAM ILYTE ( NA/K)

	Nr.
 p. k.
	Nosaukums
	Vienība
	Ražotājs
	Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību
Ir/nav

	1. 
	Reaģentu kasete Na/K/Cl; Tiešā jonselektīvā metode.
	Gab.
	
	

	2. 
	Mazgāšanas šķīdums, 50 ml
	Gab.
	
	

	3. 
	Kontrolmateriāls –  šķidrs , paredzēts precizitātes kontrolei.Normālas vērtības, tilpums 10 ml un patoloģiskas vērtības, tilpums 10 ml.  Kontroles vērtības  norādītas analizatoram Ilyte Na/K/CL , nodrošinot vienas sērijas kontrolmateriālu derīguma termiņu vismaz 12 mēnešus. 
	Komp.
	
	

	4. 
	Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram Ilyte Na/K/CL.
	Gab.
	 
	 


6. DAĻA - LABORATORIJAS REAĢENTI UN PRECES  ANALIZATORAM ACL 7000.

	Nr.
 p. k.
	Nosaukums
	Vienība
	Ražotājs
	Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību
Ir/nav

	1. 
	Protrombīna laika, INR- fibrinogēna noteikšana (5x8,5 ml, buferis 5x8,5ml)
	Komp.
	 
	 

	2. 
	APTL – recekļa veidošanās laika noteikšana  (5x9 ml;Kalcija hlorīda šķīdums koaguloģijai 25 mmol/l, tilpums 5x8ml.)
	Komp.
	
	

	3. 
	Mazgāšanas šķīdums - references emulsija  (4x500ml)
	Iep.
	
	

	4. 
	Normālā kontroles plazma (1ml x10)
	Komp.
	
	

	5. 
	Kalibrācijas plazma 1ml x10
	Komp.
	
	

	6. 
	Reakciju kivetes – ACL rotori (100 gab.)
	Iep.
	
	

	7. 
	Paraugu atšķaidītājs100 ml
	Gab.
	
	

	8. 
	Paraugu kivetes (1000 gab.)
	Iep.
	
	

	9. 
	Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram ACL 7000.
	Gab.
	
	


7. DAĻA - LABORATORIJAS REAĢENTI GRIMŠANAS  ANALIZATORAM ROLLER 10

	Nr.
 p. k.
	Nosaukums
	Vienība
	Ražotājs
	Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību
Ir/nav

	1. 
	Latex Control Kit  (2x1)
	Gab.
	 
	 

	2. 
	Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram Roller 10 (50x1)
	Iep.
	
	

	3.
	Roller 10 universāla karte ( 4000 )
	Gab.
	
	


8.DAĻA – LABORATORIJAS  REAĢENTI URĪNA ANALIZATORAM  ADVANTUS.

	Nr.
 p. k.
	Nosaukums
	Vienība
	Ražotājs
	Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību
Ir/nav

	1. 
	Kontrolurīns Norma  , Patoloģija
	Gab.
	 
	 

	2. 
	Printera termopapīrs  – atbilstošs analizatoram Advantus( 5 gab.)
	Iep.
	
	

	3. 
	Teststrēmeles analīzēm( 100 gab.)
	Iepak.
	
	

	4. 
	Mikroalbumīniem teststrēmeles nalīzēm(25gab.)
	Iepak.
	
	

	5. 
	Mikroalbumīniem kontrolurīns ( 10 gab )
	Iep.
	
	


9.DAĻA - IMŪNHEMATOLOĢIJA

	Nr.
 p. k.
	Nosaukums
	Vienība
	Ražotājs
	Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību
Ir/nav

	1. 
	ID-DiaCell  Standarteritrocīti 0.8% antivielu skrīningam ar GEL karšu metodi
	Pudeles

(3x10ml)
	 
	 

	2. 
	Kvalitātes kontrole asins grupai, Rh D, antivielām
	Kompl. (5mlx2)
	
	

	3. 
	GEL kartes:
	
	
	

	4. 
	· antivielu skrīningam,
	Iep.(37x6)
	
	

	5. 
	· asins grupu un Rh piederībai
	Iep.(18)
	
	

	6. 
	· Rh negatīvā kontrole
	Iep.(1x12)
	
	

	7. 
	Diluents
	Pudele (500ml)
	
	

	8. 
	Apgriezta  reakcija ID-DiaCell  A1B
	Pudele (10mlx2)
	
	


10.DAĻA – LABORATORIJAS ŠĶĪDUMI LEIKOCITĀRĀS FORMULAS UN GINEKOLOĢISKĀS UZTRIEPES KRĀSOŠANAI.

	Nr.
 p. k.
	Nosaukums
	Vienība
	Ražotājs
	Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību
Ir/nav

	1. 
	Šķīdums Mai Grinvalda -formulu fiksēšanai un krāsošanai
	gab.
	 
	 

	2. 
	Šķīdums ginekoloģisko uztriepju krāsošanai ar metilēnzilo
	gab.
	
	

	3. 
	Šķīdums ginekoloģisko uztriepju krāsošanai pēc Gramma
	gab.
	
	

	4. 
	Ziehl- Neelsen krasa ( 250 mlx3)
	Komp.
	
	


11.DAĻA – KRĀSA URĪNA FORMAS ELEMENTU KRĀSOŠANAI SEDIMENTĀ

	Nr.
 p. k.
	Nosaukums
	Vienība
	Ražotājs
	Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību
Ir/nav

	1. 
	Šternheimera krāsa urīna sedimenta krāsošanai
	Kompl.
	 
	 


12. DAĻA – TPHA , RPR NOTEIKŠANAS KOMPLEKTS

	Nr.
 p. k.
	Nosaukums
	Vienība
	Ražotājs
	Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību
Ir/nav

	1. 
	RPR noteikšanas komplekts- Komplektā ietilpst RPR antigēns, pozitīvā kontrole, antigēna pilinātājpudelīte, antigēna pilinātājadata, vienreizējas maisītājpipetes un reakcijas kartes. Iepakojumā 500 testi.Pozitīvi validēti Bauskas slimnīcas laboratorijā pēdējo 3 gadu laikā.


	Komp.
	 
	 

	2. 
	TPHA-Iepakojums ar pozitīvo un negatīvo kontroli. Kvalitatīvs tests 4 mikrotitrēšanas U-plates iedobēs. Rezultātu nolasīšana pēc 45-60 minūtēm, izmeklējamā parauga daudzums 25 μl.  Iepakojumā 200 testi. Pozitīvi validēti Bauskas slimnīcas laboratorijā pēdējo 3 gadu laikā.


	Komp.
	
	


13. DAĻA – TESTU KARTES NOTEIKŠANAI FĒCĒS UN IZTRIEPJU MATERIĀLOS.

	Nr.
 p. k.
	Nosaukums
	Vienība
	Ražotājs
	Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību
Ir/nav

	1. 
	Testu kartes slēpto asiņu noteikšanai fēcēs . Iepakojums (30 testi) ar reaģenta konteineru materiāla sajaukšanai un rezultātu plaknes nolasītāju.
	Iep.
	 
	 

	2. 
	Rota Strip ( 25 testi)
	Iep.
	
	

	3. 
	Rota –Adeno Strip( 25 testi)
	Iep.
	
	

	4. 
	Chlamidia Trachomatis Ag (25 testi)
	Iep.
	
	


14. DAĻA- LABORATORIJAS REAĢENTI UN PRECES MANUĀLIEM IZMEKLĒJUMIEM

	Nr.
 p. k.
	Nosaukums
	Vienība
	Ražotājs
	Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību
Ir/nav

	1. 
	Mikoplazma ( 25 testi)
	Komp.
	 
	 

	2. 
	H.pylori ekspressdiagnostikas (30 gab )
	Komp.
	
	


JĀIESNIEDZ ARĪ  ELEKTRONISKĀ FORMĀTĀ UZ CD VAI DVD DATU NESĒJA.

Finanšu piedāvājums

atklātam konkursam „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”

__. daļa _______________________________________________ 

	Nr. p. k.
	Nosaukums
	Vienība 
	Vienības cena bez PVN, EUR
	Vienību skaits
	Kopējā preces cena bez PVN, EUR

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kopējā piedāvājuma cena bez PVN
	

	___ %PVN
	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN
	


* Preces noteiktais daudzums ir aptuvens un var tikt palielināts vai samazināts atkarībā no Preces faktiskās nepieciešamības Pasūtītājam  

	
	
	

	/pretendenta nosaukums, ieņemamais amats/
	
	/pretendenta pilnvarotās personas paraksts/


Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde 

 SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – BS 2014/8)

PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS 

Bauskā, 






2014.gada ___. ____________

SIA „Bauskas slimnīca”, kas darbojas uz statūtu pamata, tās valdes locekles Mirdzas Brazovskas personā, turpmāk šajā līgumā saukta Ārstniecības iestāde, no vienas puses, un ____________, tās/-ā _________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar _____, turpmāk šajā līgumā saukts Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses, pamatojoties uz Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas Nr. BS 2014/8, rezultātiem izsakot to šādā redakcijā:

1. Līguma priekšmets

1.1. Piegādātāja pienākums ir piegādāt Ārstniecības iestādei nepieciešamos reaģentus (turpmāk tekstā – „Preces”) saskaņā ar šī līguma pielikumu Nr.1 „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”, norādīto sortimentu, daudzumiem un cenām.

1.2. Līguma darbības laikā Piegādātāja pienākums ir ievērot visus nosacījumus, kas noteikti Atklāta konkursa „Laboratorijas reaģentu piegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” ar identifikācijas Nr. BS 2014/8 Nolikumā.
1.3. Preces ir jāpiegādā SIA „Bauskas slimnīca” pēc adreses: Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. 

2. Preces cena, līguma summa un samaksas kārtība

2.1. Līguma kopējā summa ir EUR____________ (

Euro 
 centi), tai skaitā  __%PVN.

2.2. Preces cenā ir iekļauti visi nodokļi, izdevumi, kas rodas Piegādātājam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Ārstniecības iestādei saskaņā ar šo Līgumu.

2.3. Ja Piegādātājs var piedāvāt zemāku cenu vai Latvijas Republikas aptiekās tiek pārdotas Preces ar zemāku cenu par Līgumā noteikto, Līdzēji var vienoties par atbilstošu Preces cenas samazināšanu.

2.4. Piegādātājam nav tiesību Līguma darbības laikā paaugstināt konkursā piedāvātās cenas. Ja šī punkta noteikumi tiek pārkāpti, Ārstniecības iestādei ir tiesības vienpusīgi pārtraukt Līguma darbību, un tā ir tiesīga izvēlēties Piegādātāju, kas ir piedāvājis nākamo zemāko cenu konkursa rezultātos.

2.5. Pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums iepirkt precīzi Pielikumā Nr.1 norādīto katras preču vienības apjomu.

2.6. Par Preču apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Ārstniecības iestāde ir pārskaitījusi naudu uz Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

2.7. Apmaksa Piegādātājam par Precēm tiek noteikta ar pēcapmaksu ne mazāk kā 60 kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma piegādes un pavadzīmes parakstīšanas dienas.

3. Līguma izpildes termiņš un nosacījumi

3.1. Līgums stājas spēkā ar 2015.gada 01. janvāri un darbojas līdz 2016.gada 31.decembrim.

3.2. Prece uzskatāma par nodotu Ārstniecības iestādei no Preces pavadzīmes parakstīšanas dienas. Preces pavadzīmi no Ārstniecības iestādes puses paraksta Ārstniecības iestādes pilnvarotā persona.

4. Piegādājamās preces kvalitāte

4.1. Piegādātājs apņemas piegādāt Preci pienācīgā kvalitātē un atbilstošā iepakojumā. Derīguma termiņam piegādes brīdī Ārstniecības iestādē ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa. 

4.2. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Ārstniecības iestādei visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precei ir jābūt iepakotai tā, lai transportēšanas un glabāšanas laikā saglabātos nemainīga Preces kvalitāte.

4.3.  Bojātu, kā arī pasūtījumam neatbilstošu Preci Piegādātājs atbilstoši šī līguma 4.4. punkta noteikumiem apmaina pret atbilstošu Preci 5 (piecu) darba dienu laikā no neatbilstošās preces nodošanas Piegādātājam. Izdevumus, kas saistīti ar Preču apmaiņu, sedz Piegādātājs.

4.4. Pretenziju pieteikšanas kārtība:

4.4.1. ja, pieņemot Preci, Ārstniecības iestāde atklāj iztrūkumu, bojātu, nekvalitatīvu Preci vai cita veida neatbilstību Līguma noteikumiem un pavaddokumentiem, Ārstniecības iestāde par iztrūkuma vai neatbilstības faktu 5 (piecu) darba dienu laikā sastāda aktu un nosūta Piegādātājam rakstveida pretenziju;

4.4.2. Piegādātājs 5 (piecu) darba  dienu laikā pēc Ārstniecības iestādes pretenzijas saņemšanas aizvieto bojātās vai sajauktās Preces ar atbilstošām Precēm.

5. Pušu atbildība par līguma nepildīšanu

5.1. Par Preces nesavlaicīgu piegādi tiek noteikta kavējuma nauda 0,01% (viena simtdaļa) apmērā no laikā nepiegādātās preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.

5.2. Par piegādātās Preces nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikta kavējuma nauda 0,01% (viena simtdaļa) apmērā par katru nokavēto maksājuma dienu. 

5.3. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes.

6. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

6.1. Ārstniecības iestādei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību 10 (desmit) kalendāras dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to Piegādātājam, ja:

6.1.1. Piegādātājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai pārtraukt uzņēmuma darbību; 

6.1.2. pret Piegādātāju ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība ir apturēta;

6.1.3. Piegādātājam ir anulēta vai apturēta licences zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai) darbība, zāļu ražošanas uzņēmuma licences darbība vai attiecīgas valsts kompetentās institūcijas izdotas līdzvērtīgas atļaujas nodarboties ar zāļu izplatīšanu darbība vai beidzies tās derīguma termiņš;

6.1.4. Piegādātājs nepiegādā Preci atbilstoši Līguma pielikumiem un piegāde nokavēta vairāk kā 10 (desmit) kalendāras dienas; 

6.1.5. Piegādātājs izplata nereģistrētus medikamentus vai medicīnas ierīces vai arī nav likumā noteiktā kārtībā saņēmis medikamenta ievešanas un izplatīšanas atļauju;

6.1.6. Piegādātājs neveic Līguma 4.4. punkta minētās darbības;

6.1.7. Piegādātājs nepilda citus Līguma nosacījumus.

6.2. Ja Līdzēji nevar vienoties par Preces cenas samazināšanu saskaņā ar Līguma 2.3.punktā noteikto, Ārstniecības iestāde ir tiesīga izbeigt Līgumu konkrētā pozīcijā, ja nākamais Konkursā uzvarējušais piegādātājs var nodrošināt piegādi ņemot vērā Līguma 2.3.punkta nosacījumus.

6.3. Līguma pārtraukšanas gadījumā Ārstniecības iestāde samaksā Piegādātājam par faktiski laicīgi veiktajām Preces piegādēm, ja Līdzēji nevienojas citādi.

6.4. Gadījumā, ja izmantošanas laikā tiek konstatēts, ka piedāvātā Prece neatbilst kvalitātes prasībām, Ārstniecības iestādei ir tiesības vienpusīgi atteikt no šīs Preces piegādes un  nosūtīt motivētu atteikuma vēstuli Piegādātājam. 

6.5. Ja Piegādātājs, ar kuru tika noslēgts piegādes līgums, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc rakstveida pieprasījuma nosūtīšanas dienas nespēj piegādāt kādu Preci par līgumā noteikto cenu, Ārstniecības iestāde ir tiesīga pasūtīt attiecīgās Preces no nākamo Piegādātāja, kurš tika piedāvājis nākamo zemāko cenu.

6.6. Ārstniecības iestādei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to Piegādātājam, ja Ārstniecības iestādē tiek  apturēta vai pārstrukturizēta laboratorijas darbība.

7. Nepārvarama vara

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies ārkārtēja, nepārvarama rakstura apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts varas un pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas (tiesas pieņemtie lēmumi, avārijas, ugunsnelaime, plūdi Ārstniecības iestādes vai Piegādātāja objektos utt., kas ir saitīti ar šī Līguma izpildes nodrošināšanu).

7.2. Puse, kura atsaucas uz 7.1.punktā minētajiem apstākļiem, par to iestāšanos otrai Pusei paziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apstiprina šo faktu.

8. Citi nosacījumi

8.1. Visi Līguma grozījumi, vienošanās par tā izbeigšanu un citas vienošanās, kas saistītas ar Līgumu vai tā izpildīšanu, tiek sastādīti tikai rakstveidā un pēc tam, kad tos paraksta Puses, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

8.2. Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.3. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tiem kļuvusi zināma šā Līguma noteikumu izpildes gaitā.

8.4. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī Līguma izpildi tiek risinātas Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.5. Līgums saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību pārņēmējiem.

8.6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:

No Ārstniecības iestādes puses:


Vārds, uzvārds: 
Sandra Drozdovska


Adrese: 
Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901


Tālrunis: 
+371 63924696


Fakss: 
+371 63923437


E-pasts: 
b_gram@apollo.lv 

No Piegādātāja puses:


Vārds, uzvārds: 
_____________________________


Adrese: 
_____________________________


Tālrunis: 
    _____________________________


Fakss: 
_____________________________


E-pasts: 
      _____________________________

 Pušu juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Puses pienākums ir 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā paziņot otrai Pusei.

8.7. Līgums ar pielikumu Nr.1 sastādīts divos eksemplāros, uz _______lapām, no kuriem viens atrodas pie Piegādātāja, otrs pie Ārstniecības iestādes, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksts:

ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDE



PIEGĀDĀTĀJS

	SIA „Bauskas slimnīca”

Reģ. Nr. 43603017682

Dārza ielā 7/1, Bauska, 

Bauskas novads, LV-3901

A/S „SEB BANKA” 

Konts:  LV54UNLA0029700142810

Kods: UNLAV2X 

________________________________

Valdes locekle Mirdza Brazovska: 
	


Pielikums Nr. 1







Iepirkuma līgumam Nr.

 no 2014.gada __._________

Tehniskais piedāvājums

 Finanšu piedāvājums


