## 1. DAĻA
1.DAĻA
Laboratorijas reaģenti 3-daļu diferencējošam hematoloģiskam analizatoram Micros.
1.1. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram „Micros”.
1.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora „Micros” (jutība, linearitāte, SD,CV).
1.3. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru.
1.4. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
1.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.
1.6. Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents".
Nr. | Reaģenta/preces nosaukums | Mērvienība | Ražotājs | Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību Ir/Nav | Aptuvenais daudzums | Vienas vienības cena,bez PVN, EUR | PVN likme % | Kopā, bez PVN, EUR
gadā, vienībās
1 | ABH Mini PAC LMG | Gab. |  |  | 2
2 | Reaģents hematoloģiskā analizatora koncentrētai mazgāšanai | Gab. |  |  | 3
3 | IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma | Gab. |  |  | 4
Kopējā piedāvātā cena bez PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Kopējā piedāvātā cena ar PVN

## 2. DAĻA
2. DAĻA
Laboratorijas reaģenti 5-daļu diferencējošam hematoloģiskam analizatoram Coulter HmX
2.1. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram Coulter HmX.
2.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora Coulter HmX (jutība, linearitāte, SD,CV).
2.3. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru.
2.4. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
2.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.
Nr. | Reaģenta/preces nosaukums | Mērvienība | Ražotājs | Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību Ir/Nav | Aptuvenais daudzums | Vienas vienības cena,bez PVN, EUR | PVN likme % | Kopā, bez PVN, EUR
gadā, vienībās
1 | IKK kontrolmateriāls hematoloģijai Norma | Gab. |  |  | 36
2 | Lyse diff 1l.Lizējošais reaģents – asins šūnu lizēšanai un hemoglobīna konc. noteikšanai, tilpums 1l. | Gab. |  |  | 30
3 | LH Diluent 20l.Diluents – asins šūnu skaitīšanai un diferencēšanai ; tilpums 20 l. | Gab. |  |  | 80
4 | Coulter clenz 5l.Deterģents – mazgāšanas šķīdums ; tilpums 5l. | Gab. |  |  | 22
5 | LH pack 2.4l.Šķīdums 5 daļu ( VCS) diferencēšanai ;šķīdumu komplekts ar tilpumiem 1900ml /50ml | Gab. |  |  | 12
6 | Reaģentu komplekts retikulocītu skaita automātiskai noteikšanai | Komp. |  |  | 1
Kopējā piedāvātā cena bez PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Kopējā piedāvātā cena ar PVN

## 3. DAĻA
3. DAĻA
Laboratorijas reaģenti immunķīmiskajam analizatoram ACCESS
3.1. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram „ACCESS”.
3.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora „ACCESS” (jutība, linearitāte, SD,CV).
3.3. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru.
3.4. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
3.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.
Nr. | Reaģenta/preces nosaukums | Mērvienība | Ražotājs | Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību Ir/Nav | Aptuvenais daudzums | Vienas vienības cena,bez PVN, EUR | PVN likme % | Kopā, bez PVN, EUR
gadā, vienībās
1 | Tireotropais -hormons(TSH)-200 testi | Komp. |  |  | 20
2 | Brīvais tiroksīns (T4)- 100 testi | Komp. |  |  | 3
3 | Brīvais trijodtironīns (T3)-100 testi | Komp. |  |  | 1
4 | Antimikrosomālās antivielas (A-TPO)- 100 testi | Komp. |  |  | 1
5 | Feritīns-100 testi | Komp. |  |  | 12
6 | Audzēja marķieris CA-125-100 testi | Komp. |  |  | 3
7 | Audzēja marķiris Ca15-3-100 testi | Komp. |  |  | 3
8 | Audzēja marķiris Ca19-9-100 testi | Komp. |  |  | 3
9 | Audzēja marķiris CEA-100 testi | Komp. |  |  | 3
10 | PSA-100 testi | Komp. |  |  | 12
11 | PTH-100 testi | Komp. |  |  | 2
12 | Total βHCG-100 testi | Komp. |  |  | 3
13 | 25(OH) Vitamin D Total-100 testi | Komp. |  |  | 10
14 | Troponin -100 testi | Komp. |  |  | 2
Papildus kontroles , kalibratori.
15 | TSH kalibrators | Komp. |  |  | 1
16 | FT4 kalibrators | Komp. |  |  | 1
17 | FT3 kalibrators | Komp. |  |  | 1
18 | PSA kalibrators | Komp. |  |  | 1
19 | CA125 kalibrators | Komp. |  |  | 1
20 | Ca19-9 Ag kalibrators | Komp. |  |  | 1
21 | Ca15-3 Ag kalibrators | Komp. |  |  | 1
22 | CEA Ag kalibrators | Komp. |  |  | 1
23 | Ferritin kalibrators | Komp. |  |  | 1
24 | PTH kalibrators | Komp. |  |  | 1
25 | Total βHCG kalibrators | Komp. |  |  | 1
26 | Vitamin D kalibrators | Komp. |  |  | 1
27 | Troponin Calibrator | Komp. |  |  | 1
28 | Immunoassay Plus kontrole ( 12x5) | Komp. |  |  | 1
29 | Liquichek Specialty Immun. ( 5 ml ) | Gab. |  |  | 2
30 | Antimikrosomālās antivielas (A-TPO) kalibrators | Komp. |  |  | 1
31 | Tumor marker kontrole L-1 | Komp. |  |  | 1
32 | Tri-Point Liquimmune kontrole | Komp. |  |  | 1
33 | Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT, Level Low MiniPak (1 x 3 ml) | Komp. |  |  | 1
Nepieciešamie papildus reaģenti un piederumi darbam.
34 | Reakciju kivetes (16 x98) | Komp. |  |  | 15
35 | Atkritumu maisi (20x300) | Komp. |  |  | 1
36 | Substrāts reakcijām (2400 T) | Gab. |  |  | 12
37 | Mazgājamais šķīdums (4x1950ml) | Gab. |  |  | 45
38 | Paraugu atšķaidītājs A-4ml | Komp. |  |  | 1
39 | Analizatora pārbaudes šķīdums 6x4ml | Gab. |  |  | 1
40 | Šķīdums -Contrad 70 -1L | Gab. |  |  | 5
41 | Šķīdums-Citranox 1 (4,54L) | Gab. |  |  | 1
42 | Paraugu trauciņi 2ml (1000 gab) | Komp. |  |  | 1
Kopējā piedāvātā cena bez PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Kopējā piedāvātā cena ar PVN

## 4. DAĻA
4. DAĻA
Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram ILAB Aries
3.1. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram „INLAB Aries”.
3.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora „INLAB Aries” (jutība, linearitāte, SD,CV).
3.3. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru.
3.4. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
3.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.
Nr. | Reaģenta/preces nosaukums | Mērvienība | Ražotājs | Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību Ir/Nav | Aptuvenais daudzums | Vienas vienības cena,bez PVN, EUR | PVN likme % | Kopā, bez PVN, EUR
gadā, vienībās
1 | Amilāze serumā, urīnā (10x20ml) | Komp. |  |  | 1
2 | SF- sārmainā fosfatāze (4x52ml;4x8ml) | Komp. |  |  | 2
3 | ASAT (10x20ml;10x11 ml;1x20ml) | Komp. |  |  | 3
4 | ALAT(10x20ml;10x11 ml;1x20ml) | Komp. |  |  | 3
5 | Kopējais Bilirubīns(4x100ml;4x74ml;2x6,5ml) | Komp. |  |  | 3
6 | Tiešais Bilirubīns(4x90ml;4x74ml;2x6,5ml) | Komp. |  |  | 3
7 | Kalcijs(5x100ml;5x100ml) | Komp. |  |  | 2
8 | Kopējais holesterīns(5x50ml) | Komp. |  |  | 4
9 | HDL-Augsta blīvuma holesterīns(2x60ml;2x20ml) | Komp. |  |  | 10
10 | LDL- Zema blībuma holesterīns(4x18ml;4x6ml) | Komp. |  |  | 20
11 | Glikoze serumā(5x95ml) | Komp. |  |  | 7
12 | Urīnskābe(5x90ml) | Komp. |  |  | 4
13 | Urīnviela(8x80 ml;8x20ml) | Komp. |  |  | 2
14 | Kreatinīns(10x50ml;10x50ml) | Komp. |  |  | 10
15 | Kopējais olbaltums(5x100ml) | Komp. |  |  | 1
16 | Triglicerīdi(5x100ml) | Komp. |  |  | 4
17 | Dzelzs(4x90ml;2x15ml) | Komp. |  |  | 2
18 | CK(6x18ml;3x8ml;1x140ml) | Komp. |  |  | 1
19 | Fosfors(5x45ml;5x45ml) | Komp. |  |  | 1
20 | C reaktīvais olbaltums(1x80ml;4x10ml) | Komp. |  |  | 20
21 | LDH-P | Komp. |  |  | 1
22 | GGT(4x90ml;1x370ml) | Komp. |  |  | 1
23 | Magnijs | Komp. |  |  | 1
24 | RF(1x75ml;2x6ml) | Komp. |  |  | 3
25 | ASO(1x90ml;2x5ml) | Komp. |  |  | 3
26 | Glikolizētais hemoglobīns(1x50ml;1x28ml;1x14ml;1x14ml) | Komp. |  |  | 6
Kalibratori un kontroles bioķīmijas analizatoriem
27 | Multikalibrators klīniskās ķīmijas testiem ,ReferIL G(10x5ml) | Komp. |  |  | 5
28 | Multikontrole klīniskās ķīmijas testiem Norma SeraChem Level 1 (12x5ml) | Komp. |  |  | 3
29 | Multikontrole klīniskās ķīmijas testiem Abnormal SeraChem Level 2 (12x5ml) | Komp. |  |  | 3
30 | ASO-RP-RF kontrole(6x1ml) | Komp. |  |  | 4
31 | Kalibrators lipīdiem HDL/LDL(2x3ml) | Komp. |  |  | 2
32 | CRP Kalibrators (6x1ml) | Komp. |  |  | 2
33 | RF kalibrators(6x1ml) | Komp. |  |  | 1
34 | ASO kalibrators (6x1ml) | Komp. |  |  | 1
35 | HbA1C Kalibrators(1x8ml;5x2ml) | Komp. |  |  | 1
36 | HbA1CKontrole Norma Patoloģija(2x0,25ml;2x0,25ml) | Komp. |  |  | 6
Palīgpiederumi
37 | Sistēmas mazgāšanas šķīdums-Probe Rinse | Komp. |  |  | 20
38 | Paraugu trauciņi (500 Gab) | Komp. |  |  | 4
39 | Kivešu mazgātājs (10x10ml) | Komp. |  |  | 5
Kopējā piedāvātā cena bez PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Kopējā piedāvātā cena ar PVN

## 5. DAĻA
5. DAĻA
Laboratorijas reaģenti un preces jonu selektīvajam analizatoram "Ilyte" (NA/K)
3.1. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram "Ilyte" (NA/K)
3.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora "Ilyte" (NA/K) (jutība, linearitāte, SD,CV).
3.3. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
3.4. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.
Nr. | Reaģenta/preces nosaukums | Mērvienība | Ražotājs | Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību Ir/Nav | Aptuvenais daudzums | Vienas vienības cena,bez PVN, EUR | PVN likme % | Kopā, bez PVN, EUR
gadā, vienībās
1 | Reaģentu kasete Na/K/Cl; Tiešā jonselektīvā metode. | Gab. |  |  | 7
2 | Mazgāšanas šķīdums, 50 ml | Gab. |  |  | 2
3 | Kontrolmateriāls – šķidrs , paredzēts precizitātes kontrolei.Normālas vērtības, tilpums 10 ml un patoloģiskas vērtības, tilpums 10 ml. Kontroles vērtības norādītas analizatoram Ilyte Na/K/CL , nodrošinot vienas sērijas kontrolmateriālu derīguma termiņu vismaz 12 mēnešus. | Komp. |  |  | 2
4 | Printera termopapīrs – atbilstošs analizatoram Ilyte Na/K/CL. | Gab. |  |  | 5
Kopējā piedāvātā cena bez PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Kopējā piedāvātā cena ar PVN

## 6. DAĻA
6. DAĻA
Laboratorijas reaģenti un preces analizatoram "ACL 7000"
3.1. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram "ACL 7000"
3.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora "ACL 7000" (jutība, linearitāte, SD,CV).
3.3. Aplikācijas programmas katram testam darbam ar analizatoru.
3.4. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.
Nr. | Reaģenta/preces nosaukums | Mērvienība | Ražotājs | Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību Ir/Nav | Aptuvenais daudzums | Vienas vienības cena,bez PVN, EUR | PVN likme % | Kopā, bez PVN, EUR
gadā, vienībās
1 | Protrombīna laika, INR- fibrinogēna noteikšana (5x8,5 ml, buferis 5x8,5ml) | Komp. |  |  | 20
2 | APTL – recekļa veidošanās laika noteikšana (5x9 ml;Kalcija hlorīda šķīdums koaguloģijai 25 mmol/l, tilpums 5x8ml.) | Komp. |  |  | 6
3 | Mazgāšanas šķīdums - references emulsija (4x500ml) | Komp. |  |  | 12
4 | Normālā kontroles plazma (1ml x10) | Komp. |  |  | 10
5 | Kalibrācijas plazma 1ml x10 | Komp. |  |  | 1
6 | Reakciju kivetes – ACL rotori (100 gab.) | Komp. |  |  | 3
7 | Paraugu atšķaidītājs100 ml | Gab. |  |  | 1
8 | Paraugu kivetes (1000 gab.) | Komp. |  |  | 1
9 | Printera termopapīrs – atbilstošs analizatoram ACL 7000. | Gab. |  |  | 5
Kopējā piedāvātā cena bez PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Kopējā piedāvātā cena ar PVN

## 7. DAĻA
7. DAĻA
Laboratorijas reaģenti grimšanas analizatoram "Roller 10"
3.1. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram "Roller 10"
3.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora "Roller 10" (jutība, linearitāte, SD,CV).
3.3. Aplikācijas programmas katram testam darbam ar analizatoru.
3.4. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.
Nr. | Reaģenta/preces nosaukums | Mērvienība | Ražotājs | Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību Ir/Nav | Aptuvenais daudzums | Vienas vienības cena,bez PVN, EUR | PVN likme % | Kopā, bez PVN, EUR
gadā, vienībās
1 | Latex Control Kit gab. (6x3 testi) | Gab. |  |  | 12
2 | Printera termopapīrs – atbilstošs analizatoram Roller 10 (57 mmx30/12mm) | Gab. |  |  | 30
3 | Tests 1card karte ( 4000 testi) | Gab. |  |  | 2
4 | Metāla adata Rollerim 10 | Gab. |  |  | 1
5 | Minoclair mazgāšanas šķīdums 0,5 litrs | Gab. |  |  | 1
Kopējā piedāvātā cena bez PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Kopējā piedāvātā cena ar PVN

## 8. DAĻA
8. DAĻA
Laboratorijas reaģenti bioķīmijas analizatoram "Cobas c111"
3.1. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram "Cobas c111"
3.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora "Cobas c111" (jutība, linearitāte, SD,CV).
3.3. Aplikācijas programma darbam ar analizatoru.
3.4. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru.
3.5. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.
Nr. | Reaģenta/preces nosaukums | Mērvienība | Ražotājs | Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību Ir/Nav | Aptuvenais daudzums | Vienas vienības cena,bez PVN, EUR | PVN likme % | Kopā, bez PVN, EUR
gadā, vienībās
1 | Glikolizētais hemoglobīns 2 x 100 testi | Kompl. |  |  | 24
2 | CRP tests 2 x 100 testi | Kompl. |  |  | 10
3 | RF 150 testi | Kompl. |  |  | 3
4 | ASO 130 testi | Kompl. |  |  | 3
Kalibratori un kontroles bioķīmijas analizatoriem
5 | C.f.a.s HbA1C /3x2ml C111 Kompl. | Kompl. |  |  | 1
6 | CRP kalibrators 5 x 1 ml | Kompl. |  |  | 1
7 | RF kalibrators 5 x 1 ml | Kompl. |  |  | 1
8 | ASO kalibrators 3 x 1 ml | Kompl. |  |  | 1
9 | RF kontrole - 2 x (2 x 1 ml) Norma un patoloģija | Kompl. |  |  | 2
10 | CRP, ASO kontrole PCCC1 līmenis - 1 x 5 ml | Kompl. |  |  | 8
11 | CRP, ASO kontrole PCCC2 līmenis - 1 x 5 ml | Kompl. |  |  | 8
12 | PreciControl HbA1c N QCS4x1ml | Kompl. |  |  | 6
13 | PreciControl HbA1c P QCS4x1ml | Kompl. |  |  | 1
Palīgpiederumi
14 | Na Cl 9 % Diluents 4 x 12 ml | Kompl. |  |  | 1
15 | Cleaner Basic Na-OH-D 4 x 21 ml | Kompl. |  |  | 2
16 | Cleaner Integra 1 litrs | Gab. |  |  | 3
17 | Cups Sample (250 pcs.) | Kompl. |  |  | 15
18 | HbA1C Hemolyzing Reag. 8 x 6 ml | Kompl. |  |  | 2
19 | Halogēnā lampa 12V/20W Assay cobas c111 | Gab. |  |  | 2
20 | Ūdens filtri D 13,8 Set of 10 | Kompl. |  |  | 1
21 | 110mm*50mm/12mm termopapīrs 1 rullis | Gab. |  |  | 10
22 | Cuvette Segmente (1680 gab.) | Iepak. |  |  | 10
Kopējā piedāvātā cena bez PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Kopējā piedāvātā cena ar PVN

## 9. DAĻA
9. DAĻA
Laboratorijas reaģentiurīna analizatoram "Clinitek Advantus"
3.1. Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību analizatoram "Clinitek Advantus"
3.2. Dati par reaģentu aprobāciju uz analizatora "Clinitek Advantus" (jutība, linearitāte, SD,CV).
3.3. Aplikācijas programma katram testam drbam ar analizatoru.
3.4. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.
Nr. | Reaģenta/preces nosaukums | Mērvienība | Ražotājs | Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību Ir/Nav | Aptuvenais daudzums | Vienas vienības cena,bez PVN, EUR | PVN likme % | Kopā, bez PVN, EUR
gadā, vienībās
1 | Kontrolurīns (Norma , Abnormal) | Iepak. |  |  | 1
2 | Printera termopapīrs – atbilstošs analizatoram Advantus ( 5 gab.) | Iepak. |  |  | 7
3 | Teststrēmeles analīzēm Multistix 10 (100 gab.) | Iepak. |  |  | 50
4 | Mikroalbumīniem teststrēmeles analīzēm(25gab.) | Iepak. |  |  | 15
Kopējā piedāvātā cena bez PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Kopējā piedāvātā cena ar PVN

## 10. DAĻA
10. DAĻA
Imūnhematoloģija ar gelkaršu metodi.
Nr. | Reaģenta/preces nosaukums | Mērvienība | Ražotājs | Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību Ir/Nav | Aptuvenais daudzums | Vienas vienības cena,bez PVN, EUR | PVN likme % | Kopā, bez PVN, EUR
gadā, vienībās
1 | ID-DiaCell Standarteritrocīti 0.8% antivielu skrīningam ar GEL karšu metodi ID-DiaCell I II III | Flakoni (3x10 ml) |  |  | 12
2 | Kvalitātes kontrole asins grupai, Rh D, antivielām-paraugs1- ARhD neg,ccee,Kell poz., satur anti-B un anti-D (0,05IU/ml); Paraugs2- BRhD poz., CcEe,Kell neg.,satur anti-A un anti-Fya | flakoni (3x5 ml) |  |  | 12
3 | GEL kartes: antivielu skrīningam | Iepak (1x12) |  |  | 10
4 | GEL kartes: asins grupu un Rh piederībai (ar tiešo un apgriezto metodi) | Iepak (1x12) |  |  | 60
5 | GEL kartes: RhD negatīvā kontrole | Iepak (1x12) |  |  | 15
6 | Diluents 2 | Pudele (100 ml) |  |  | 10
7 | Eritrocitārās šūnas Apgrieztai reakcijai ID-DiaCell A1B | Flakoni (2x 10 ml) |  |  | 12
Kopējā piedāvātā cena bez PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Kopējā piedāvātā cena ar PVN

## 11. DAĻA
11. DAĻA
Imūnhematoloģija ar plaknes metodi
Nr. | Reaģenta/preces nosaukums | Mērvienība | Ražotājs | Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību Ir/Nav | Aptuvenais daudzums | Vienas vienības cena,bez PVN, EUR | PVN likme % | Kopā, bez PVN, EUR
gadā, vienībās
1 | Anti- A(ABO1) | Pudele (10 ml) |  |  | 2
2 | Anti B-B(ABO2) | Pudele (10 ml) |  |  | 2
3 | Anti D-D(RH1)IgM | Pudele (10 ml) |  |  | 2
4 | NEG CONTROL | Pudele (10 ml) |  |  | 2
Kopējā piedāvātā cena bez PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Kopējā piedāvātā cena ar PVN

## 12. DAĻA
12. DAĻA
Krāsa urīna formas elementu krāsošanai sedimentā
Nr. | Reaģenta/preces nosaukums | Mērvienība | Ražotājs | Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību Ir/Nav | Aptuvenais daudzums | Vienas vienības cena,bez PVN, EUR | PVN likme % | Kopā, bez PVN, EUR
gadā, vienībās
1 | Šternheimera krāsa urīna sedimenta krāsošanai ( 20 ml x 2) | Komp. |  |  | 1
Kopējā piedāvātā cena bez PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Kopējā piedāvātā cena ar PVN

## 13. DAĻA
13. DAĻA
STS noteikšanas komplekti
Nr. | Reaģenta/preces nosaukums | Mērvienība | Ražotājs | Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību Ir/Nav | Aptuvenais daudzums | Vienas vienības cena,bez PVN, EUR | PVN likme % | Kopā, bez PVN, EUR
gadā, vienībās
1 | RPR noteikšanas komplekts- Komplektā ietilpst RPR antigēns, pozitīvā kontrole, antigēna pilinātājpudelīte, antigēna pilinātājadata, vienreizējas maisītājpipetes un reakcijas kartes. Iepakojumā 500 testi.Pozitīvi validēti Bauskas slimnīcas laboratorijā pēdējo 3 gadu laikā. | Komp. |  |  | 6
2 | TPHA-Iepakojums ar pozitīvo un negatīvo kontroli. Kvalitatīvs tests 4 mikrotitrēšanas U-plates iedobēs. Rezultātu nolasīšana pēc 45-60 minūtēm, izmeklējamā parauga daudzums 25 μl. Iepakojumā 200 testi. Pozitīvi validēti Bauskas slimnīcas laboratorijā pēdējo 3 gadu laikā. | Komp. |  |  | 6
3 | Streptokoka B Ag noteikšana vagīnas uztriepē vai kultūrā ar imūnhromotogrāfijas metodi ( 25 gab. ) | Komp. |  |  | 2
Kopējā piedāvātā cena bez PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Kopējā piedāvātā cena ar PVN

## 14. DAĻA
14. DAĻA
Testu kartes noteikšanai fēcēs
Nr. | Reaģenta/preces nosaukums | Mērvienība | Ražotājs | Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību Ir/Nav | Aptuvenais daudzums | Vienas vienības cena,bez PVN, EUR | PVN likme % | Kopā, bez PVN, EUR
gadā, vienībās
1 | Tests slēpto asiņu noteikšanai fēcēs ar imunohromotogrāfijas metodi -kontroles iespējas katram testam, jūtība tikai uz cilvēka asinīm ( 20 gab.) | Komp. |  |  | 50
2 | Rota vīrusa Ag noteikšana fēcēs imūnhromotogrāfijas metode ( 25 gab. ) | Komp. |  |  | 1
3 | Lamblijas Ag fēcēs ar imūnhromotogrāfijas metodi (25 testi) | Komp. |  |  | 1
4 | Norovīruss Ag fēcēs imūnhromotogrāfijas metode (25 testi) | Komp. |  |  | 1
5 | Kalprotektīna noteikšana fēcēs (10 testi) | Komp. |  |  | 1
6 | H. Pylori Ag fēcēs imūnhromotogrāfijas metodi (20 testi) | Komp. |  |  | 1
Kopējā piedāvātā cena bez PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Kopējā piedāvātā cena ar PVN

## 15. DAĻA
15. DAĻA
Laboratorijas reaģenti un preces manuāliem izmeklējumiem
Nr. | Reaģenta/preces nosaukums | Mērvienība | Ražotājs | Apliecinājums no iekārtas ražotāja par saderību Ir/Nav | Aptuvenais daudzums | Vienas vienības cena,bez PVN, EUR | PVN likme % | Kopā, bez PVN, EUR
gadā, vienībās
1 | HIV 1/2 AV imūnhromotogrāfijas metode -Ekspress tests HIV 1+2 antivielu izotipu IgG, IgM, IgA noteikšanai serumā, kvalitatīvs (25 gab.) | Komp. |  |  | 12
2 | HCV imūnhromotogrāfijas metode -Ekspress tests hepatīta C antivielu noteikšanai serumā (25gab.) | Komp. |  |  | 12
3 | HbsAg imūnhromotogrāfijas metode -Ekspress tests HbsAg noteikšanai serumā (50gab.) | Komp. |  |  | 15
4 | RF- lateksa aglutinācijas tests ( kvalitatīvs un puskvantitātīvs)- komplektā ietilpst RF antigēns, pozitīvā kontrole, negatīvā kontrole un reakcijas kartes. Iepakojumā 100 testi. | Komp. |  |  | 8
5 | ASO- lateksa aglutinācijas tests ( kvalitatīvs un puskvantitātīvs)- komplektā ietilpst ASO antigēns, pozitīvā kontrole, negatīvā kontrole un reakcijas kartes. Iepakojumā 100 testi. | Komp. |  |  | 7
6 | Troponīna I noteikšana ar imūnhromotogrāfijas metode -Ekspress tests Troponīna I noteikšanai serumā (20gab.) | Komp. |  |  | 4
Kopējā piedāvātā cena bez PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Summa EUR _______________ no kuras rēķina______% PVN
Kopējā piedāvātā cena ar PVN